Exclusivo para ME e EPP

AVISO DE LICITAÇÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS

Processo Adm.  n° 0199/19- EDITAL  nº  007/19

Pregão Eletrônico/SRP nº 001/19

No Endereço:(www.pregaoonlinebanrisul.com.br)

| OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de Enfermagem |
| --- |
| PARA OS ITENS DE 01 a 60 |
| INICIO DE REC. PROPOSTAS | 13/03/2019 | 10:00hs |
| FIM DO REC. PROPOSTAS | 26/03/2019 | 12:00 hs |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS | 26/03/2019 | 12:01 hs |
| INICIO DA SESSÃO DA ABERTURA | 27/03/2019 | 09:00 hs |
| PARA OS ITENS DE 61 a 144 |
| INICIO DE REC. PROPOSTAS | 13/03/2019 | 10:00hs |
| FIM DO REC. PROPOSTAS | 26/03/2019 | 12:00 hs |
| ABERTURA DAS PROPOSTAS | 26/03/2019 | 12:01 hs |
| INICIO DA SESSÃO DA ABERTURA | 27/03/2019 | 14:00 hs |

Pregão Eletrônico/SRP nº 001/19

No Endereço:( www.pregaonlineobanrisul.com.br)

O Município de SÃO JERÔNIMO torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decreto s Municipais  nº  3584/03 e 4522/14, e subsidiariamente pela Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Registro de preços –  para aquisição de MATERIAL DE ENFERMAGEM conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I), o qual passa a ser parte integrante do presente Edital, devendo ser observadas as seguintes disposições:

1. OBJETO:

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando o registro de preços para aquisição de Material de Enfermagem, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I),  os quais poderão ser utilizados pela Administração para aquisição em contratos futuros.

1.2 - Os produtos a serem registrados constam no ANEXO I deste edital, que faz parte integrante do mesmo.

1.3 – As quantidades constantes no ANEXO I deste edital  poderão não ser adquiridas pelo Município. Se adquiridas, serão fornecidas pela(s) licitantes(s) vencedora(s), mediante emissão de ordem de fornecimento (empenho), de acordo com o disposto neste edital, podendo o fornecimento ser  parcial ou total, de acordo com as necessidades do Município.

2  - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 – A validade dos preços registrados será de 01 (um) ano, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

# 3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

3.1 – Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação serão  alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

4. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1.Poderão participar deste Pregão as pessoas jurídicas que estiverem cadastradas e habilitadas junto à Seção de Cadastro da CELIC - Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, conforme estabelecido neste edital.

4.2 – Edital restrito à participação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.

5. CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC, de acordo com a Instrução Normativa n.º 002/2004 daquele órgão.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (CELIC) implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de SÃO JERÔNIMO, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC e ao Departamento de Licitações e Contratos do Município, para imediato bloqueio de acesso.

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

6.1. Habilitação Jurídica:

I - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

6.2. Habilitação Fiscal e Trabalhista:

I. A regularidade fiscal se fará através da apresentação de Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas: Federal, Estadual e Municipal do município sede da empresa, dentro do prazo de validade, compreendendo:

a) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN(Certidão Conjunta Negativa).

b) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado sede da empresa;

c) Certidão Negativa de Débito junto ao Município sede da empresa.

d) Certificado de Regularidade de Situação - FGTS, com prazo de validade vigente;

e)Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF).

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),  Dec. 5.452 ( 01/05/1943), Lei 12.440 de 07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011, com prazo de validade vigente;

6.3. Habilitação técnica:

a) Licença Sanitária Estadual ou Municipal, empresa fabricante.

b) Registro dos produtos juntos ao Ministério da Saúde (ANVISA).

c) Autorização de Funcionamento (AF) da empresa fabricante do produto.

d) Atestado de capacidade técnica, com objeto semelhante ao do referido no edital, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado;

6.4 – Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

- Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica  do licitante, expedida a menos de 60 (sessenta) dias;

6.5 - Declarações

a) DECLARAÇÃO da proponente de que não pesa contra si declaração de INIDONEIDADE expedida por órgão da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer esfera (conforme modelo Anexo, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.

b) Declaração de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo no Anexo, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.

c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa,  ou contador,  ou ainda documento emitido por órgão competente, para as empresas que se enquandram  como microempresa ou empresa de pequeno porte,  Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações, caso não conste no Certificado de Registro Cadastral.

6.6. Será aceito o CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data de apresentação das propostas, em substituição aos documentos que constem no mesmo, e que estiverem dentro de seu prazo de validade.

OBS: Os documentos exigidos, que não constarem  no CERTIFICADO, deverão acompanhar o mesmo.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar, via fax, no prazo máximo de 2 (duas) horas, após encerrada a disputa, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da sessão do Pregão os documentos relacionados no item três supracitado.

7.2. Os documentos solicitados deverão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente, por servidor da Administração Municipal, publicação em órgão da Imprensa Oficial ou com original para que se proceda à autenticação.

8. PROPOSTA

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

8.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. O  valor Unitário do item  será considerado para a fase de lances.

8.4. Cronograma com o prazo de entrega dos bens, se houver.

8.5. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

8.6. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

8.7. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços unitários ofertados até, no máximo, 02 (duas casas decimais) após a vírgula.

8.8. Após o encerramento da disputa será aberto o prazo para envio do anexo da proposta final, as empresas que não anexarem dentro do prazo será desclassificada, conforme o decreto nº 52.823/2015.

#### 9. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o Termo de Referência - Anexo I, deste Edital.

9.2. Incumbirá aos Licitantes o acompanhamento das operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão e a responsabilidade pelos ônus decorrentes da perda de negócios pela inobservância das mensagens emitidas pelo sistema ou em razão de desconexão.

9.3. Os Licitantes NA FASE DE LANCES, deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

9.4 Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

Parágrafo Único. Constatada a existência de  proposta(s)  inexeqüível (eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

9.5. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar na proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa(s) categoria(s);

Parágrafo Único. A Declaração de enquadramento, supracitada, pode ser alterada pela própria empresa durante o prazo pré-definido para recebimento de propostas através de substituição de sua proposta inicial.

9.6. A ausência dessa declaração, neste momento, significará a desistência da Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar Federal de nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações art.44, conforme item 9.14.

9.7. Aberta à etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

9.8. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no sistema.

9.9. O Licitante detentor do melhor lance deverá encaminhar, no prazo de até 02 (duas) horas, à Equipe de Apoio do Pregoeiro na PMSJ, via fax nº (51) 3651-3132, a documentação relacionada no item 06 (seis).

9.10. Em até 03 (Tres) dias úteis, contados do encaminhamento da documentação via fax, o Licitante deverá encaminhar os originais da documentação, bem como da proposta, devidamente assinada pelo representante legal, no seguinte endereço:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Departamento de Licitações e Contratos

Rua Coronel Soares de Carvalho, 558  – CEP 96700-000

SÃO JERÔNIMO / RS

9.12. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

10- PRAZO E FORMA PARA A ENTREGA:

10.1.Os produtos ora licitados deverão ser entregues 10 (Dez) dias imediatamente após a solicitação do Núcleo de Material da Prefeitura.

10.2 - Local de entrega: Prédio da Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO – Almoxarifado Endereço: Secretaria de Saúde .

10.3 -A execução do Contrato terá acompanhamento, fiscalização e avaliação pelo Servidor Municipal indicado no pedido de compras do processo administrativo n.550/2017, que deverá comunicar falhas que porventura sejam constatadas na entrega do objeto que não correspondam aos termos contratados, devendo ser corrigidas pela contratada sem qualquer ônus para esta Prefeitura.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria da Saúde,  e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

11.2. A forma de pagamento do Município de SÃO JERÔNIMO é  por contra-empenho. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

11.3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente entregues/realizados e atestados.

11.4. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

12 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

12.1 – Não haverá reajuste de preços durante a vigência do Registro de Preços de que trata o presente Edital.

12.2 – Havendo alteração de preços dos materiais, gêneros ou bens tabelados por órgãos oficiais competentes ou nos casos de incidência de novos impostos ou taxas ou de alteração das alíquotas dos já existentes, os preços registrados poderão ser atualizados de conformidade com as modificações ocorridas, conforme dispõe o art. 65, II “D”, da Lei 8.666/93 e alterações em vigor.

12.2.1 – Na hipótese prevista acima, deverá ser mantida a diferença apurada entre o preço originalmente constante na proposta original e objeto do registro e o preço da tabela da época.

12.3 – O beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços vigentes, através de solicitação formal ao Município, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas, componentes ou de outros documentos, que serão analisados e julgados pelo Município.

12.4 – Independentemente da solicitação de que trata o item 12.2, a Administração poderá, na vigência do registro, solicitar a redução dos preços registrados, garantida a prévia defesa do beneficiário do registro, e de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando as alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será valido a partir da sua publicação na imprensa oficial do Município.

12.5 – O preço alterado não poderá ser superior ao praticado no mercado.

13 - DAS PENALIDADES

13.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado pelo prazo de 01 (um) ano, facultado a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos seguintes casos:

13.1.1 – Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;

b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar a sua justificativa;

c) o fornecedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;

d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente decorrente do registro de preços;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;

f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas.

13.1.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

13.2 – A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos previstos no subitem 12.1.1 será feita por correspondência com aviso de recebimento (AR), juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.

13.3 – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou suspenso o preço registrado a partir da publicação.

13.4 – A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 30 (trinta) dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

13.5 – Se por culpa do fornecedor, quando do recebimento da ordem de fornecimento (empenho), houver atraso superior a dez dias úteis na entrega do(s) produto(s), garantida a defesa prévia, sofrerá ele as seguintes penalidades:

13.5.1 - Por atraso superior a 10 (dez) dias da entrega do objeto, fica o fornecedor sujeito a multa de meio (1/2%) por cento por dia de atraso, incidente sobre o valor total da Nota de Empenho a ser calculado desde décimo primeiro dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a trinta dias;

13.5.2 – Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido na Nota de Empenho, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15%(quinze por cento) por inexecução total, calculada sobre o valor da contratação;

13.5.3 – A penalidade pecuniária prevista nesta cláusula será calculada sobre o valor contratado e descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou pode ser inscrita, para cobrança como dívida ativa do Município, na forma da Lei.

13.5.4 As penalidades pecuniárias serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei Federal 8.666/93, com as alterações nela introduzidas pela Lei Federal 8.883/94.

13.5.5 A ocorrência das hipóteses previstas nos subitens 13.5.2 e 13.5.3 desta Cláusula, além da aplicação da multa poderão ser aplicadas sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei 8666/93, conforme segue:

13.5.6 Suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 (dois) anos no caso de inexecução total do contrato;

13.5.7 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos de determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação após o ressarcimento da Administração dos prejuízos resultantes da inexecução parcial ou total do Contrato.

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

14.2 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão da Administração Municipal e/ou entidade que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

14.3 - Os órgãos e/ou entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso  da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

14.4 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas.

14.5 - A não utilização do registro de preços será admitida no interesse da Administração e nos casos em que as aquisições se revelarem antieconômicas ou naquelas em que se verificarem irregularidades que possam levar ao cancelamento do registro de preços.

14.6 - A ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

14.7 - Quando os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

14.8 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

14.9 - Aplicam-se aos contratos decorrentes do registro de preços o disposto no Capítulo III e aos participantes do procedimento do registro de preços ou contratados o disposto no Capítulo IV, ambos da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, no que couber.

15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

15.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

15.1.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão deverão ser protocoladas no Protocolo Geral do Município (Rua Rio Branco, nº 478-centro-São Jerônimo/RS- TEL- 51 3651 1008 – horário de funcionamento das 09h às 12h e das 13h às 15h), serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

15.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, que deverá protocolar no protocolo geral do Municipio (item 15.1.1), dentro do prazo,  ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

15.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto ao vencedor.

15.4. Não serão aceitos como recursos às alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

15.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

15.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Departamento de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO, Rua Coronel Soares de Carvalho, 558.

15.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS:

16.1. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro,  através   do     e-mail licitações@saojeronimo.rs.gov.br   com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública.

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br e/ou no site: www.saojeronimo.rs.gov.br

16.3. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

16.4. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

16.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do Licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

16.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que, não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

16.8. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.9. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte estas não serão inabilitadas, podendo participar do certame licitatório.

16.9.1. Antes da adjudicação do lote a vencedora, sendo ela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será verificada sua regularidade fiscal.

16.9.2. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração.

16.9.3. A não regularização da documentação no prazo previsto do item 16.9.2 implicará em decadência ao direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

16.10. A participação nesta licitação implica aceitação de todos os termos deste Edital.

16.11. O Município de SÃO JERÔNIMO adjudicará o objeto desta Licitação a um ou mais Proponentes, reservando-se, entretanto, o direito de contratar parcialmente o objeto, sem que advenha disto, direito a qualquer reivindicação ou indenização.

16.12. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da PMSJ todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

16.13. Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referência – Anexo I/Modelo Proposta – Anexo II,  Declaração de Inidoneidade – Anexo III- Declaração que não emprega menor – Anexo IV e a Minuta de Ata de Registro de Preços – Anexo V.

SÃO JERÔNIMO,   11 de Março   de 2019.

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo

Secretaria de Governo

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Aline Grandini Jarces

Secretária de Adm. e Infraestrutura

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS  E   APROVADOS  PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

Lucas Manito Käfer

OAB/RS 82.969

ANEXO I

## TERMO DE REFERÊNCIA/MODELO PROPOSTA

| Item | Quantidade | Unid. | Marca | Descrição | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300,00 | PCT |  | ABAIXADOR DE LÍNGUA APLICAÇÃO. VISUALIZAÇÃO DA OROFARINGE EM CONSULTA MÉDICA E RETIRADA DE POMADAS DE FRASCOS. MATERIAL: MADEIRA LISA, DE COR NATURAL, FORMATO ARREDONDADO, CONVENCIONAL, ACABAMENTO SEM REBARBAS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. PACOTE COM 100 UNIDADES. | 4,50 | 1350,00 |
| 2 | 150,00 | FRSC |  | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES APLICAÇÃO: ASSEPSIA PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 10 VOLUMES. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1000 ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES PARTIR DA DATA DA ENTREGA. FRASCO DE 1 LITRO. | 8,48 | 1272,00 |
| 3 | 100,00 | CX |  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 13 X 4,5 APLICAÇÃO: PARA PERFURAR PELE PARA OBTER SANGUE PARA GLICEMIA CAPILAR CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 8,60 | 860,00 |
| 4 | 100,00 | CX |  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X 7,0. APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 8,70 | 870,00 |
| 5 | 100,00 | CX |  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 25 X 8 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR. CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 8,26 | 826,00 |
| 6 | 20,00 | CX |  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 30 X 7,0 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR EM PACIENTES OBESOS OU COM MUSCULATURA DESENVOLVIDA CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 8,88 | 177,60 |
| 7 | 100,00 | CX |  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 30 X 8 APLICAÇÃO: PARA COMPOR SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS VIA INTRAMUSCULAR PROFUNDA EM PESSOAS COM MUSCULATURA AVANTAJADA OU OBESOS. CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 8,88 | 888,00 |
| 8 | 80,00 | CX |  | AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 40 X 12 APLICAÇÃO: PARA PERFURAR FRASCOS DE SORO FISIOLÓGICO E PROVOCAR JATO ADEQUADO DO SORO SOBRE FERIDAS A SER LAVADAS.CARACTERÍSTICAS: CANHÃO COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA, COM BISEL, SEM MANDRIL, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM GRAU CIRÚRGICO. PROTETOR PLÁSTICO QUE GARANTA A TOTAL PROTEÇÃO DA AGULHA PARA UM MELHOR ACOPLAMENTO COM A SERINGA. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 9,58 | 766,40 |
| 9 | 250,00 | GAL |  | ÁLCOOL ETÍLICO 70% APLICAÇÃO: USO MÉDICO HOSPITALAR NA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS, SUPERFÍCIES E MÃOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEOR ALCOÓLICO DE 70%. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: GALÃO COM 5 LITROS. | 52,79 | 13197,50 |
| 10 | 400,00 | FRSC |  | ÁLCOOL ETÍLICO 92,8 %APLICAÇÃO: LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEOR ALCOÓLICO DE 92,8%, FORMA DE APRESENTAÇÃO, REGISTRO MS. FRASCO COM 1LITRO. | 7,81 | 3124,00 |
| 11 | 60,00 | FRSC |  | ÁLCOOL IODADO A 1 %APLICAÇÃO: ANTISSÉPTICO, HIGIENIZAÇÃO DA PELE PARA PROCEDIMENTOS. FRASCO PLÁSTICO ESCURO, CONSTANDO NO RÓTULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA E FABRICAÇÃO. SOLUÇÃO DEGERMANTE, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO DE 1 LITRO. | 13,75 | 825,00 |
| 12 | 350,00 | PCT |  | ALGODÃO HIDRÓFILO BRANCO APLICAÇÃO: ASSEPSIA DE PELE, CONFECÇÃO DE COXIM E USO ODONTOLÓGICO. MATERIAL: 100% ALGODÃO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS; LARGURA 20CM; COMPRIMENTO: 100CM; PESO 500 GR: MANTA UNIFORME QUE FAVOREÇA A SEPARAÇÃO EM CAMADAS EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM SUJIDADE, MACIO, COM BOA ABSORÇÃO, INODORO, COM EMBALAGEM QUE OFEREÇA PROTEÇÃO AO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO ATÉ O SEU CONSUMO. ROLOS COM EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 18 MESES PARTIR DA DATA DA ENTREGA. ROLOS COM 20CM X 100CM. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO. PACOTES C/ 1 ROLO | 14,76 | 5166,00 |
| 13 | 100,00 | PCT |  | ALGODÃO ORTOPÉDICO APLICAÇÃO: PARA PROTEGER A PELE, EM CASOS DE ACOMODAÇÃO DE PRÓTESES, AMPUTAÇÕES E CURATIVOS EM ESTRUTURAS IMOBILIZADAS POR TALAS GESSADAS. COMPOSIÇÃO: ALGODÃO LAMINADO ORTOPÉDICO 10CMX1M, 100% ALGODÃO, FORMANDO ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, APRESENTANDO CAMADA DE GOMA NUMA DAS FACES. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES, ENVOLVIDAS EM PAPEL ESPECÍFICO. EMBALAGEM DEVE CONTER O FABRICANTE, LOTE, O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO.SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO. | 15,89 | 1589,00 |
| 14 | 75,00 | UN |  | ALMOTOLIA 250 ML BICO RETO COR ÂMBAR COR AMBAR. PARA ACONDICIONAR SOLUÇÕES EM PVC 250 ML COM BICO RETO. UNIDADE. | 2,25 | 168,75 |
| 15 | 75,00 | UN |  | ALMOTOLIA 250 ML BICO RETO TRANSPARENTE. PARA ACONDICIONAR SOLUÇÕES EM PVC TRANSPARENTE, 250 ML COM BICO RETO. UNIDADE | 2,24 | 168,00 |
| 16 | 75,00 | UN |  | ALMOTOLIA 500 ML BICO RETO COR ÂMBAR. PARA ACONDICIONAR SOLUÇÕES EM PVC, 500 ML COM BICO RETO. UNIDADE | 2,75 | 206,25 |
| 17 | 75,00 | UN |  | ALMOTOLIA 500 ML BICO RETO TRANSPARENTE. PARA ACONDICIONAR SOLUÇÕES EM PVC TRANSPARENTE, 500 ML COM BICO RETO. UNIDADE. | 2,75 | 206,25 |
| 18 | 500,00 | PCT |  | ATADURA DE CREPE 06 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 06 CM DE LARGURA POR 1,20 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE (EM REPOUSO), COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS. ROLO UNIFORME ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. REGISTRO MS. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 6,66 | 3330,00 |
| 19 | 500,00 | PCT |  | ATADURA DE CREPE 08 CM. APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 08 CM DE LARGURA POR 1,20 DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE (EM REPOUSO), COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS. ROLO UNIFORME ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.REGISTRO MS. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 9,28 | 4640,00 |
| 20 | 600,00 | PCT |  | ATADURA DE CREPE 10 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 10 CM DE LARGURA POR 1,80 DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE (EM REPOUSO), COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS, ROLO UNIFORME, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. REGISTRO MS. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 11,45 | 6870,00 |
| 21 | 800,00 | PCT |  | ATADURA DE CREPE 12 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVO MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 12 CM DE LARGURA POR 1,80 DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) APROXIMADAMENTE, COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS, ROLO UNIFORME, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, REGISTRO MS. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 9,42 | 7536,00 |
| 22 | 800,00 | PCT |  | ATADURA DE CREPE 15 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. MATERIAL: 100 % DE ALGODÃO, 15 CM DE LARGURA POR 1,80 DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) APROXIMADAMENTE, COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS, ROLO UNIFORME, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICO. REGISTRO MS. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 17,01 | 13608,00 |
| 23 | 800,00 | PCT |  | ATADURA DE CREPE 20 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS. MATERIAL: 100 DE ALGODÃO, 20 CM DE LARGURA POR 1,80 (EM REPOUSO) DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, COR NATURAL, COM 13 FIOS/CM2, BORDAS ACABADAS. ROLO UNIFORME ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE PLÁSTICA.REGISTRO MS. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 19,18 | 15344,00 |
| 24 | 150,00 | PCT |  | ATADURA ELASTICA 10 CM X 220 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS EM QUEIMADURAS E CURATIVOS COMPRESSIVOS E CONFECÇÃO DE BOTAS DE UNNA. ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, ABSORVENTE, NÃO IRRITANTE DA PELE, MACIO, QUE PROPORCIONA UNIFORMIDADE DE COMPRESSÃO. ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PLÁSTICO TRANSPARENTE. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 13,43 | 2014,50 |
| 25 | 150,00 | PCT |  | ATADURA ELASTICA 12 CM X 220 CM APLICAÇÃO: PARA FIXAR CURATIVOS EM QUEIMADURAS E CURATIVOS COMPRESSIVOS E CONFECÇÃO DE BOTAS DE UNNA. ATADURA ELÁSTICA EM TECIDO SINTÉTICO MISTO, ABSORVENTE, NÃO IRRITANTE DA PELE, MACIO, QUE PROPORCIONA UNIFORMIDADE DE COMPRESSÃO. ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM PLÁSTICO TRANSPARENTE. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO PACOTES COM 12 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 14,22 | 2133,00 |
| 26 | 100,00 | CX |  | BANDAGEM PARA USO APÓS PUNÇÃO VENOSA OU INJEÇÕES. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADAS, FORMATO REDONDO, COR DA PELE; HIPOALÉRGICA. CAIXA COM 500 UNIDADES.REGISTRO MS. | 18,17 | 1817,00 |
| 27 | 200,00 | UN |  | BOTA DE UNNA PRONTA PARA USO APLICAÇÃO: BANDAGEM COM PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS DE ORIGEM VENOSA. PROMOVE O CUIDADO DA PELE DO MEMBRO AFETADO. COMPOSIÇÃO: BANDAGEM NÃO ELÁSTICA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, GLICERINA, ÓLEO DE CASTOR, PETROLATO BRANCO E ÁGUA COM 10,2 CM X 9 M APROXIMADAMENTE. REGISTRO MS. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. EMBALAGEM: CAIXA COM 1 UNIDADE. | 26,62 | 5324,00 |
| 28 | 5,00 | UN |  | BRAÇADEIRA DE REPOSIÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETRO ADOLESCENTE. EM NYLON, COM MANGUITO COM DOIS TUBOS DE LÁTEX SEM EMENDAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM FECHO VELCRO E PERA. REGISTRO MS. | 44,33 | 221,65 |
| 29 | 25,00 | UN |  | BRAÇADEIRA DE REPOSIÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO. EM NYLON, COM MANGUITO COM DOIS TUBOS DE LÁTEX SEM EMENDAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM FECHO VELCRO E PERA. REGISTRO MS. | 45,33 | 1133,25 |
| 30 | 5,00 | UN |  | BRAÇADEIRA DE REPOSIÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL. EM NYLON, COM MANGUITO COM DOIS TUBOS DE LÁTEX SEM EMENDAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM FECHO VELCRO E PERA. REGISTRO MS. | 28,00 | 140,00 |
| 31 | 5,00 | UN |  | BRAÇADEIRA DE REPOSIÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETRO NEONATAL EM NYLON, COM MANGUITO COM DOIS TUBOS DE LÁTEX SEM EMENDAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM FECHO VELCRO E PERA. UNIDADE. REGISTRO MS. | 47,50 | 237,50 |
| 32 | 10,00 | UN |  | BRAÇADEIRA DE REPOSIÇÃO PARA ESFIGMOMANÔMETRO OBESO EM NYLON, COM MANGUITO COM DOIS TUBOS DE LÁTEX SEM EMENDAS PARA ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, COM FECHO VELCRO E PERA. REGISTRO MS. | 92,63 | 926,30 |
| 33 | 50,00 | UN |  | CATETER DE OXIGENIO NUMERO 04, ESTÉRIL.FINALIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO A NEONATOS VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO TISSULAR. CARACTERÍSTICAS: TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE (POLICLORETO DE VINILA), FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PAREDES REGULARES E ATÓXICO, COM 1,5MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 0,9 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 34 CM DE COMPRIMENTO. DEVE APRESENTAR NUMA DAS EXTREMIDADES A PONTA FECHADA COM TRÊS FUROS LATERAIS E NA OUTRA UM CONECTOR PARA ADAPTAR AO TUBO FORNECEDOR DE OXIGÊNIO. O CONECTOR DEVE SER FABRICADO EM POLICLORETO DE VINILA CREPE (PVC), CONFORME NORMA NRB 10333-1 E 10333-2. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. REGISTRO MS. | 0,66 | 33,00 |
| 34 | 50,00 | UN |  | CATETER DE OXIGENIO NUMERO 08, ESTÉRIL FINALIDADE: ADMINISTRAÇÃO DE OXIGÊNIO A ADULTOS VISANDO MELHORAR A OXIGENAÇÃO TISSULAR. CARACTERÍSTICAS TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE (POLICLORETO DE VINILA), FLEXÍVEL, SUPERFÍCIE LISA, PAREDES REGULARES E ATÓXICO, COM 2,5MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 1,5 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 34 CM DE COMPRIMENTO. DEVE APRESENTAR NUMA DAS EXTREMIDADES A PONTA FECHADA COM TRÊS FUROS LATERAIS E NA OUTRA UM CONECTOR PARA ADAPTAR AO TUBO FORNECEDOR DE OXIGÊNIO. O CONECTOR DEVE SER FABRICADO EM POLICLORETO DE VINILA CREPE (PVC), CONFORME NORMA NRB 10333-1 E 10333-2. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO VER NRB. UNIDADE. REGISTRO MS. | 0,79 | 39,50 |
| 35 | 150,00 | UN |  | CATÉTER TIPO ÓCULOS NASAL ADULTO, ESTÉRIL. FINALIDADE: INALAÇÃO DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE AMBAS AS NARINAS, PARA MELHORAR A OXIGENAÇÃO TECIDUAL. CARACTERÍSTICAS. TUBO E INTRODUTOR NASAL EM PVC FLEXÍVEL, MACIO E ATÓXICO COM CONECTOR ADAPTÁVEL A FONTE DE OXIGÊNIO. FIXÁVEL NO PACIENTE ATRAVÉS DO ACOPLAMENTO DAS HASTES À PARTE POSTERIOR DOS PAVILHÕES AUDITIVOS SEMELHANTE A ÓCULOS. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. UNIDADE. REGISTRO MS. | 1,13 | 169,50 |
| 36 | 100,00 | UN |  | CATETER TIPO ÓCULOS NASAL PEDIATRICO, ESTÉRIL. FINALIDADE: INALAÇÃO DE OXIGÊNIO ATRAVÉS DE AMBAS AS NARINAS, PARA MELHORAR A OXIGENAÇÃO TECIDUAL. CARACTERÍSTICAS. TUBO E INTRODUTOR NASAL EM PVC FLEXÍVEL, MACIO E ATÓXICO COM CONECTOR ADAPTÁVEL A FONTE DE OXIGÊNIO. FIXÁVEL NO PACIENTE ATRAVÉS DO ACOPLAMENTO DAS HASTES À PARTE POSTERIOR DOS PAVILHÕES AUDITIVOS SEMELHANTE A ÓCULOS. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. REGISTRO MS. | 1,00 | 100,00 |
| 37 | 300,00 | UN |  | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO CAPACIDADE 2000 ML. APLICAÇÃO: DRENAGEM DE URINA ATRAVÉS DE UMA SONDA VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, COM CAPACIDADE PARA 2000 ML; TUBO CONECTOR COM 110 CM DE COMPRIMENTO; BOLSA APRESENTANDO UM DOS LADOS TRANSPARENTES, RESISTENTE, SEM VAZAMENTOS, COM GRAVAÇÃO DE 100/100 ML E COM GRADUAÇÃO EM UM DOS CANTOS PARA PEQUENOS VOLUMES ATÉ 100 ML, COM VÁLVULA ANTIRREFLUXO OU SIMILAR POSSUINDO TUBO CONECTOR PARA SONDA PROTEGIDO, COM DIÂMETRO INTERNO IGUAL OU SUPERIOR A 0,5 CM, PINÇA AJUSTÁVEL AO LONGO DO TUBO COM LOCAL PARA COLETA DE AMOSTRA; COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA BOLSA RÍGIDO E AJUSTÁVEL AO LEITO; TUBO DE DRENAGEM INFERIOR COM TAMPA E PINÇA REGULÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTO QUANDO TOTALMENTE FECHADA. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DELAMINAR, FAVORECENDO A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE | 4,95 | 1485,00 |
| 38 | 350,00 | UN |  | COLETOR PARA PÉRFURO CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 13 LITROS APLICAÇÃO: DESTINAÇÃO SEGURA PARA AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI ETC USADAS. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO, COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, REVESTIMENTO INTERNO ANTI VAZAMENTO, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853 COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL DE 10 LITROS. UNIDADE. REGISTRO MS. | 4,83 | 1690,50 |
| 39 | 50,00 | UN |  | COLETOR PARA PÉRFURO CORTANTES CAPACIDADE TOTAL 3 LITROS APLICAÇÃO: DESTINAÇÃO SEGURA PARA AGULHAS, LÂMINAS DE BISTURI ETC USADAS. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES EM PAPELÃO, COM ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, REVESTIMENTO INTERNO ANTI VAZAMENTO, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853 COM CAPACIDADE TOTAL DE 3 LITROS E CAPACIDADE ÚTIL DE 2,3 LITROS. UNIDADE. REGISTRO MS. | 2,76 | 138,00 |
| 40 | 750,00 | PCT |  | COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES APLICAÇÃO: PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS. MATERIAL: 100% ALGODÃO, TAMANHO: MEDIDA DOBRADA 10X10CM (ABERTA 20 X 40 CM) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL 13 FIOS/CM², COM EMPILHAMENTO UNIFORME NA EMBALAGEM, COM TRAMA E URDIDURA REGULARES COM AUSÊNCIA DE FIAPOS, ALVEJANTE ÓPTICO, AMIDO E SUJIDADE. QUE PERMITA ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUIDOS E SANGUE. EMBALAGEM PLÁSTICA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PRODUTO. PRAZO DE VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA APÓS A COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO. REGISTRO MS. | 59,71 | 44782,50 |
| 41 | 750,00 | PCT |  | COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5CM EM PACOTES DE 500 UNIDADES APLICAÇÃO: PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, CLÍNICOS E ODONTOLÓGICOS. MATERIAL: COMPRESSAS DE GAZE DE 7,5 X 7,5 CM, 100% ALGODÃO. TAMANHO: MEDIDA DOBRADA: 7,5 X 7,5CM, MEDIDA ABERTA 30 X 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO ESTÉRIL, COM 8 DOBRAS, 13 FIOS/CM², COM EMPILHAMENTO UNIFORME NA EMBALAGEM, COM TRAMA E URDIDURA REGULARES COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE FIAPOS, DE ALVEJANTE ÓPTICO, AMIDO E SUJIDADE. QUE PERMITA ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUIDOS E SANGUE. EMBALAGEM PLÁSTICA QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PRODUTO. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500 UNIDADES. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 31,94 | 23955,00 |
| 42 | 6.000,00 | ENV |  | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 10 X 10 CM EM ENVELOPES ESTÉREIS. APLICAÇÃO: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, LIMPEZA E COBERTURA DE FERIDAS. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, TAMANHO: 10 X 10 CM (ABERTA 40 X 20 CM), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 DOBRAS COM 13 FIOS/CM², ESTÉRIL, COM TRAMA E URDIDURA REGULARES. COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE ALVEJANTE ÓPTICO, DE FIAPOS E SUJIDADES. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA, SEM DELAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO. ENVELOPES ESTÉREIS COM 10 UNIDADES. | 1,84 | 11040,00 |
| 43 | 6.000,00 | ENV |  | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 CM EM ENVELOPES ESTÉREIS APLICAÇÃO: PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, LIMPEZA E COBERTURA DE FERIDAS. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, TAMANHO: 7,5 X 7,5CM (ABERTA 30 X 15 CM), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 8 DOBRAS COM 13 FIOS/CM², ESTÉRIL, COM TRAMA E URDIDURA REGULARES. COM AUSÊNCIA DE AMIDO, DE ALVEJANTE ÓPTICO, DE FIAPOS E SUJIDADES. EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DE LAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A COMPRA. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO. ENVELOPES ESTÉREIS COM 10 UNIDADES. | 0,82 | 4920,00 |
| 44 | 200,00 | UN |  | COMPRESSA DE GAZE RAYON ENRIQUECIDA COM PETROLATUM.APLICAÇÃO: PARA LESOES GRANDES, DOLOROSAS COMO QUEIMADURAS OU PERDAS DE PELE POR TRAUMA. CARACTERISTICAS.CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ADERENTE (RAYON) ENRIQUECIDA COM PETROLATO, COM TAMANHO APROXIMADO DE 7,5 POR 7.5 CM, ESTÉRIL, EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO MATERIAL INCLUSO. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES APÓS A COMPRA. | 4,46 | 892,00 |
| 45 | 60,00 | PCT |  | COMPRESSA TIPO CAMPO OPERATÓRIO APLICAÇÃO: ABSORÇÃO DE FLUÍDOS E SANGUE EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. COMPOSIÇÃO: 100 % ALGODÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA DE ALGODÃO, 04 CAMADAS SOBREPOSTAS, COR BRANCA, BAINHA COM OVERLOCK, COM AUSÊNCIA DE BRANCO ÓPTICO, DE AMIDO, DE SUJIDADE E DE FIAPOS, NÃO ESTÉRIL. DEVE OFERECER ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUÍDOS E SANGUE. DEVE PERMITIR LAVAGEM, SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM O MÍNIMO DE REDUÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE. MEDIDAS: 45 CM X 50 CM. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 18 MESES APÓS A COMPRA DO PRODUTO. PACOTE PLÁSTICO COM 50 UNIDADES. | 122,06 | 7323,60 |
| 46 | 100,00 | FRSC |  | DETERGENTE ENZIMÁTICO APLICAÇÃO: PARA DESINFECÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO PROVENIENTE DE CURATIVOS E OUTROS PROCEDIMENTOS. COMPOSTO DE ENZIMAS CAPAZES DE DIGERIR AÇÚCARES, AMIDOS, PROTEÍNAS E GORDURAS E DE CATALISAR HIDRÓLISE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM RÓTULO EM CONFORMIDADE COM A RDC 55 DE NOVEMBRO DE 2012, N° DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E RENDIMENTO DO PRODUTO QUANDO DA SUA DILUIÇÃO E VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES FRASCO DE 1 LITRO REGISTRO NA ANVISA E APRESENTAÇÃO DO LAUDO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE PROTEOLÍTICA. | 29,82 | 2982,00 |
| 47 | 300,00 | UN |  | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 21 APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE SORO OU MEDICAMENTO. CARACTERÍSTICAS: SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL; ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. UNIDADE.REGISTRO MS. | 0,29 | 87,00 |
| 48 | 300,00 | UN |  | DISPOSITIVO INTRAVENOSO PERIFÉRICO AGULHA 23 APLICAÇÃO: ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PARA INFUSÃO DE SORO OU MEDICAMENTO. CARACTERÍSTICAS: SILICONIZADA DE PAREDE FINA COM BISEL TRIFACETADO, ASA DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL; ALINHADA E ANTIDERRAPANTE, CÂNULA EM VINIL COM 30 CM DE COMPRIMENTO, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE; COM CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, COM TAMPA ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA ANTIMICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 9753. UNIDADE. REGISTRO MS. | 0,49 | 147,00 |
| 49 | 50,00 | PCT |  | ELETRODO PARA ECG DESCARTÁVEL PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA. PACOTE COM 30 UNIDADES. REGISTRO MS. | 11,49 | 574,50 |
| 50 | 8.000,00 | UN |  | EQUIPO PARA MACROGOTAS APLICAÇÃO: SOROS E ENEMAS. EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS, CONTENDO COPO DE NÍVEL INCOLOR, RÍGIDO E BICO BISELADO PROTEGIDO POR TAMPA, TUBO VINÍLICO ATÓXICO E APIROGÊNICO FLEXÍVEL, COM PINÇA TIPO ROLETE MULTIRREGULÁVEL, TUBO DE LÁTEX E CONECTOR PARA DISPOSITIVO INTRAVENOSO, PROTEGIDO POR TAMPA, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. REGISTRO MS. | 1,14 | 9120,00 |
| 51 | 8.000,00 | UN |  | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO GRAVITACIONAL APLICAÇÃO: PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA POR VIA ENTERAL. DE PVC ATÓXICO, AZUL COLORIDO, FLEXÍVEL, COM CÂMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE COM COMPRIMENTO MÍNIMO 40 MM, TUBO DE VINIL COM COMPRIMENTO DE 1,40M ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COM PONTA PERFURANTE, COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E COM TAMPA REVERSÍVEL PARA FRASCO DE VIDRO OU AMPOLA PLÁSTICA, PINÇA TIPO ROLETE, MULTIRREGULÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO, QUE PERMITA A ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. REGISTRO MS. | 2,19 | 17520,00 |
| 52 | 5,00 | UN |  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE TAMANHO ADOLESCENTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTO DE MANÔMETRO ANEROIDE, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM HG, BRAÇADEIRA EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE E FECHO EM METAL, COM MANGUITO E PERA SEM EMENDAS, BORRACHA ESPECIAL TRATADA TERMICAMENTE, RESISTENTE, VEDAÇÃO PERFEITA, VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO | 96,50 | 482,50 |
| 53 | 5,00 | UN |  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE TAMANHO INFANTIL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTO DE MANÔMETRO ANEROIDE, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM HG, BRAÇADEIRA EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE E FECHO EM METAL, COM MANGUITO E PERA SEM EMENDAS, BORRACHA ESPECIAL TRATADA TERMICAMENTE, RESISTENTE, VEDAÇÃO PERFEITA, VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO. UNIDADE. | 82,96 | 414,80 |
| 54 | 5,00 | UN |  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE TAMANHO NEONATAL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTO DE MANÔMETRO ANEROIDE, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM HG, BRAÇADEIRA EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE E FECHO EM METAL, BORRACHA ESPECIAL TRATADA TERMICAMENTE, RESISTENTE, VEDAÇÃO PERFEITA, VÁLVULA DE VELCRO PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO. | 76,95 | 384,75 |
| 55 | 70,00 | UN |  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, TAMANHO ADULTO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTO DE MANÔMETRO ANEROIDE, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM HG, BRAÇADEIRA EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE E FECHO EM METAL, BORRACHA ESPECIAL TRATADA TERMICAMENTE, RESISTENTE, VEDAÇÃO PERFEITA, VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO. UNIDADE. | 90,00 | 6300,00 |
| 56 | 20,00 | UN |  | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE, TAMANHO OBESO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSTO DE MANÔMETRO ANEROIDE, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300 MM HG, BRAÇADEIRA EM TECIDO SINTÉTICO RESISTENTE E FECHO EM METAL, BORRACHA ESPECIAL TRATADA TERMICAMENTE, RESISTENTE, VEDAÇÃO PERFEITA, VÁLVULA DE METAL PERMITINDO A RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DO AR PARA TUBOS CONECTORES DE BORRACHA, ACONDICIONADOS EM BOLSA DE COURVIM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CERTIFICAÇÃO INMETRO | 102,50 | 2050,00 |
| 57 | 500,00 | CX |  | ESPARADRAPO CIRÚRGICO 10 CM X 4,5 M. IMPERMEÁVEL COM FAIXA 100% EM ALGODÃO, QUE APRESENTE ADESIVIDADE, FIXAÇÃO E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS AO FIM QUE SE DESTINA, COM FACILIDADE PARA CORTE, QUE NÃO CAUSE TRAUMA NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE OFEREÇA PROTEÇÃO AO PRODUTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM INVÓLUCRO DE PROTEÇÃO ACONDICIONADA EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES, REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 8,13 | 4065,00 |
| 58 | 400,00 | UN |  | ESPÉCULO VAGINAL GRANDE APLICAÇÃO. PARA EXAME GINECOLÓGICO E COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO. ESPÉCULO VAGINAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO, COM VÁLVULAS, ESTÉRIL, COM PARAFUSO QUE ABRE AS VÁLVULAS. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSA SER ABERTO EM PÉTALA PARA MANTER A ASSEPSIA. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 1,37 | 548,00 |
| 59 | 2.500,00 | UN |  | ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO APLICAÇÃO. PARA EXAME GINECOLÓGICO E COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO. ESPÉCULO VAGINAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO, COM VÁLVULAS, ESTÉRIL, COM PARAFUSO QUE ABRE AS VÁLVULAS. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSA SER ABERTO EM PÉTALA PARA MANTER A ASSEPSIA. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO | 1,56 | 3900,00 |
| 60 | 3.000,00 | UN |  | ESPÉCULO VAGINAL PEQUENO APLICAÇÃO. PARA EXAME GINECOLÓGICO E COLETA DE CITO PATOLÓGICO DE COLO UTERINO. ESPÉCULO VAGINAL EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, NÃO LUBRIFICADO, COM VÁLVULAS, ESTÉRIL, COM PARAFUSO QUE ABRE AS VÁLVULAS. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO QUE POSSA SER ABERTO EM PÉTALA PARA MANTER A ASSEPSIA. REGISTRO MS. VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES. SOLICITA-SE MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. | 1,48 | 4440,00 |
| 61 | 50,00 | UN |  | ESTETOSCÓPIO ADULTO MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO, TUBO EM Y DE PVC, CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO, PAR DE OLIVAS SILICONADAS E AUSCUTADOR SIMPLES. UNIDADE. | 16,12 | 806,00 |
| 62 | 20,00 | UN |  | ESTETOSCÓPIO SIMPLES INFANTIL MEMBRANA EM PLÁSTICO RÍGIDO, ANEL ROSQUEADO DE COBRE CROMADO, TUBO EM Y DE PVC, CÂMARA DE SOM EM LIGA DE ALUMÍNIO (OXIDADO OU ANODIZADO), FONE BIAURICULAR DE COBRE CROMADO, PAR DE OLIVAS SILICONADAS E AUSCUTADOR SIMPLES. UNIDADE | 49,01 | 980,20 |
| 63 | 500,00 | UN |  | FITA AUTOADESIVA HOSPITALAR 19 MM X 50M APLICAÇÃO: INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PAREDES, ETC. PARA MATERIAL: CONFECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL CREPADO TRATADO E A OUTRA FACE EM ADESIVO ACRÍLICO QUE NÃO DEVE DEIXAR RESÍDUOS NAS SUPERFÍCIES ONDE É APLICADA, DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADESÃO E SER RESISTENTE, ACEITAR ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS E SER DE FÁCIL REMOÇÃO .ROLO ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO EMBALAGENS INDIVIDUAIS. UNIDADE. | 4,27 | 2135,00 |
| 64 | 500,00 | UN |  | FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 1,2CM X 10M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS E CATETERES. COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM DUAS FACES, SENDO UMA EM RAIOM DE VISCOSE NÃO-TECIDO E A OUTRA COM ADESIVO SINTÉTICO, QUE APRESENTE BOA ADESIVIDADE, SE AMOLDE AOS CONTORNOS E NÃO PROVOQUE TRAUMATISMO NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO, HIPOALERGÊNICO, SEM SENSIBILIZANTE. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES. UNIDADE. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO | 1,76 | 880,00 |
| 65 | 600,00 | UN |  | FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 2,5CM X 10M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS E CATETERES. COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM DUAS FACES, SENDO UMA EM RAIOM DE VISCOSE NÃO-TECIDO E A OUTRA COM ADESIVO SINTÉTICO, QUE APRESENTE BOA ADESIVIDADE, SE AMOLDE AOS CONTORNOS E NÃO PROVOQUE TRAUMATISMO NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO, HIPOALERGÊNICO, SEM SENSIBILIZANTE. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES, UNIDADE. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO | 2,84 | 1704,00 |
| 66 | 300,00 | UN |  | FITA CIRÚRGICA HIPOALERGÊNICA 5,0CM X 10 M APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CURATIVOS E CATETERES. COR BRANCA, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM DUAS FACES, SENDO UMA EM RAIOM DE VISCOSE NÃO-TECIDO E A OUTRA COM ADESIVO SINTÉTICO, QUE APRESENTE BOA ADESIVIDADE, SE AMOLDE AOS CONTORNOS E NÃO PROVOQUE TRAUMATISMO NA PELE QUANDO DA REMOÇÃO, HIPOALERGÊNICO, SEM SENSIBILIZANTE, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO 24 MESES. UNIDADE SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO REGISTRO MS | 4,89 | 1467,00 |
| 67 | 300,00 | UN |  | FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M APLICAÇÃO: INDICADA PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PACOTES A SEREM ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, A VAPOR. MATERIAL: CONFECCIONADA EM DUAS FACES, SENDO O DORSO EM PAPEL CREPADO TRATADO, COM IMPRESSÃO DE SINALIZADOR VISUAL QUE INDIQUE PASSAGEM PELO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE (LISTAS BRANCAS NA DIAGONAL) E A OUTRA FACE EM ADESIVO ESPECIAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ROLOS COM 19MM X 30M EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADE. REGISTRO MS | 4,12 | 1236,00 |
| 68 | 30,00 | FRSC |  | FIXADOR CITOLÓGICO APLICAÇÃO: PARA FIXAR ESFREGAÇOS DE COLO UTERINO. CARACTERÍSTICAS. SOLUÇÃO A BASE DE PROPILENOGLICOL E ÁLCOOL ABSOLUTO COM PROPRIEDADES DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA INTEGRIDADE CELULAR DE ESFREGAÇOS DE MATERIAL BIOLÓGICO ESTENDIDOS EM LÂMINA DE VIDRO, ACONDICIONADOS EM FRASCOS DE 100 ML, COM ACIONAMENTO MECÂNICO DO JATO DE SPRAY. ISENTO DE REGISTRO. | 8,80 | 264,00 |
| 69 | 8.000,00 | FRSC |  | FRASCO COLETOR UNIVERSAL 50 ML, ESTÉRIL.APLICAÇÃO. PARA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES COMO URINA, FEZES, ESCARRO. CARACTERÍSTICAS. COMPOSTA COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS, USO ÚNICO, TAMPA VERMELHA DE ROSCA. EMBALAGEM TRANSPARENTE, QUE PROTEJA O FRASCO DE CONTAMINAÇÃO. CADASTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MINIMADE 30 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGEM INDIVIDUAL. | 0,30 | 2400,00 |
| 70 | 8.000,00 | FRSC |  | FRASCO DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 300 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, COM AUTO-LACRE, PRESILHA RESISTENTE E AJUSTÁVEL, TRAVA DE SEGURANÇA, COM GRADUAÇÃO DE 100 EM 100 ML. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADES. | 1,02 | 8160,00 |
| 71 | 400,00 | UN |  | GAZE EM ROLO APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE COXIM E DE APÓSITOS. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO, MEDIDA ABERTA: 91CM X 91M, NÃO ESTÉRIL, COM 8 DOBRAS, 13 FIOS/CM², COM TRAMA E URDIDURA REGULARES, BORDAS LATERAIS COM ACABAMENTO E COM AUSÊNCIA DE FIAPOS, DE ALVEJANTE ÓPTICO, DE AMIDO E DE SUJIDADE. DEVE PERMITIR ABSORÇÃO IMEDIATA DE FLUIDOS E SANGUE, PESO MÍNIMO, ROLO EMBALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES, A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO. EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 ROLO. | 118,61 | 47444,00 |
| 72 | 300,00 | FRSC |  | GEL CONDUTOR PARA ECG 250G COR (AZUL). ESPECIFICAÇÕES: GEL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO PARA TRANSMISSÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE A PELE DO PACIENTE E O ELETRODO NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, DESFIBRILADORES E BISTURIS ELÉTRICOS. COMPOSIÇÃO QUÍMICA ISENTA DE SAL NÃO ATACA OS ELETRODOS COM OS QUAIS ENTRA EM CONTATO, FAZENDO COM QUE A "VIDA" DOS MESMOS SEJA PROLONGADA, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS. NÃO ATACA O ELETRODO, POSSUI ALTA CONDUTIVIDADE, INODORO, NÃO ESCORRE, NÃO É GORDUROSO, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL. PH NEUTRO, TORNANDO O GEL TOTALMENTE INOFENSIVO À PELE DO PACIENTE; PROPORCIONA MELHOR RECEPÇÃO DE IMPULSOS ELÉTRICOS NOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E TRANSMISSÃO DE CORRENTE NOS DESFIBRILADORES E BISTURIS ELÉTRICOS; NÃO É GORDUROSO, O QUE O TORNA FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU QUALQUER OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O EXAME/PROCEDIMENTO; INODORO, NÃO DEIXANDO AROMA INDESEJÁVEL NA PELE DO PACIENTE; FABRICADO TOTALMENTE COM MATÉRIAS PRIMAS QUALIFICADAS; PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. EMBALAGEM FRASCOS DE 250G. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO. | 4,80 | 1440,00 |
| 73 | 150,00 | FRSC |  | IODO POVIDONA PVPI TÓPICO 10% APLICAÇÃO: ANTISSEPSIA DE MUCOSA ANTERIOR A PROCEDIMENTOS INVASIVOS. DEVE CONSTAR NO RÓTULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. FRASCO DE 1 LITRO | 34,80 | 5220,00 |
| 74 | 30,00 | KIT |  | KIT MICRO NEBULIZADOR ADULTO COM CONECTOR VERDE - COMPOSTO DE MÁSCARA, COPO PARA DILUIÇÃO EXTENSOR E CONECTOR NA COR VERDE APLICAÇÃO: CONJUNTO PARA REPOSIÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE. COMPOSTO DE MÁSCARA DE SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10 ML, E MANGUEIRA DE PELO MENOS 1,5 METROS E CONECTOR NA COR VERDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 9,94 | 298,20 |
| 75 | 30,00 | KIT |  | KIT MICRO NEBULIZADOR INFANTIL COM CONECTOR VERDE - COMPOSTO DE MÁSCARA, COPO PARA DILUIÇÃO EXTENSOR E CONECTOR NA COR VERDE APLICAÇÃO: CONJUNTO PARA REPOSIÇÃO NOS AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE. COMPOSTO DE MÁSCARA DE SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE PARA 10 ML, E MANGUEIRA DE PELO MENOS 1,5 METROS E CONECTOR NA COR VERDE. EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 9,94 | 298,20 |
| 76 | 20,00 | CX |  | LÂMINA N-15 DE BISTURÍ APLICAÇÃO: PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, DESBRIDAMENTOS. DE AÇO CARBONO, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE MATERIAL ALUMINADO, ESTERILIZADA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 37,42 | 748,40 |
| 77 | 20,00 | CX |  | LÂMINA N-20 DE BISTURÍ APLICAÇÃO: PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, DESBRIDAMENTOS. DE AÇO CARBONO, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE MATERIAL ALUMINADO, ESTERILIZADA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 35,42 | 708,40 |
| 78 | 20,00 | CX |  | LÂMINA N-22 DE BISTURÍ APLICAÇÃO: PEQUENAS CIRURGIAS AMBULATORIAIS, DESBRIDAMENTOS. DE AÇO CARBONO, EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE MATERIAL ALUMINADO, ESTERILIZADA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 36,69 | 733,80 |
| 79 | 60,00 | CX |  | LÂMINA PARA MICROSCOPIA APLICAÇÃO: CITO PATOLOGIA CARACTERÍSTICAS: VIDRO, EXTREMIDADE FOSCA, TAMANHO/CAPACIDADE: 26 X 76 MM, COR: TRANSPARENTE. ISENTO DE REGISTRO. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 6,20 | 372,00 |
| 80 | 300,00 | RL |  | LENÇOL HOSPITALAR APLICAÇÃO: FORRAR AS MACAS PARA EXAMES FÍSICOS, DE IMAGEM, ELETROCARDIOGRÁFICOS E PROCEDIMENTOS PARA USO ÚNICO. CARACTERÍSTICAS: 100% CELULOSE NÃO RECICLADA, NÃO ESTÉRIL, TAMANHO 50CMX50M, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE ROLO, REGISTRO NA ANVISA CONTENDO DADOS DA EMPRESA FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 48 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO UNIDADE. | 11,24 | 3372,00 |
| 81 | 80,00 | PAR |  | LUVA CIRÚRGICA Nº 7 APLICAÇÃO: USO EM PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS E CIRÚRGICOS. LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DE TEXTURA LISA, LUBRIFICADAS, ANATÔMICAS, DE LÁTEX, DE USO ÚNICO, COM BAINHA, PUNHO CURTO, CONFORME RDC Nº 5 DE 15/02/2008, EMBALAGEM COM UM PAR. | 1,66 | 132,80 |
| 82 | 80,00 | PAR |  | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 APLICAÇÃO: USO EM PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS E CIRÚRGICOS. LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DE TEXTURA LISA, LUBRIFICADAS, ANATÔMICAS, DE LÁTEX, DE USO ÚNICO, COM BAINHA, PUNHO CURTO, CONFORME RDC Nº 5 DE 15/02/2008, EMBALAGEM COM UM PAR. | 1,66 | 132,80 |
| 83 | 80,00 | PAR |  | LUVA CIRÚRGICA Nº 8 APLICAÇÃO: USO EM PROCEDIMENTOS ASSÉPTICOS E CIRÚRGICOS. LUVAS CIRÚRGICAS, ESTÉREIS, DE TEXTURA LISA, LUBRIFICADAS, ANATÔMICAS, DE LÁTEX, DE USO ÚNICO, COM BAINHA, PUNHO CURTO, CONFORME RDC Nº 5 DE 15/02/2008, EMBALAGEM COM UM PAR. | 1,66 | 132,80 |
| 84 | 60,00 | CX |  | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. LUVA NÃO ALÉRGICA, TAMANHO G, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADE. | 25,15 | 1509,00 |
| 85 | 60,00 | CX |  | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO M - APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. LUVA NÃO ALÉRGICA, TAMANHO M, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES | 24,85 | 1491,00 |
| 86 | 220,00 | CX |  | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. LUVA NÃO ALÉRGICA, TAMANHO P, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES | 24,85 | 5467,00 |
| 87 | 100,00 | CX |  | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PROFISSIONAL. LUVA NÃO ALÉRGICA, TAMANHO PP, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES | 24,91 | 2491,00 |
| 88 | 50,00 | CX |  | LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO PP APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL. LUVA NÃO ALÉRGICA, TAMANHO PP, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES | 29,36 | 1468,00 |
| 89 | 30,00 | CX |  | LUVAS DE PROCEDIMENTO (SEM PÓ) TAMANHO P APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL. LUVA NÃO ALÉRGICA, TAMANHO P, PRODUZIDA COM LÁTEX ORIGINAL, ANTIDERRAPANTE, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRA, PRODUTO DE USO ÚNICO. TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, ROTULADOS DE ACORDO COM O PRAZO DE VALIDADE NUNCA INFERIOR A 24 MESES E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA TIPO DISPENSER COM 100 UNIDADES. | 27,70 | 831,00 |
| 90 | 60,00 | PCT |  | LUVAS PLÁSTICAS ESTÉREIS TAMANHO ÚNICO, AMBIDESTRAS APLICAÇÃO: PARA PROCEDIMENTOS NAS CONSULTAS GINECOLÓGICAS. CARACTERÍSTICAS: LUVA DESCARTÁVEL, DE EVA (ETILENO ACETATO DE VINILA), ESPESSURA DE 0,04 MICRA, ALTA SENSIBILIDADE, MACIEZ E RESISTÊNCIA, ESTÉRIL. EMBALAGENS INDIVIDUAIS QUE GARANTAM A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACOTE COM 100 LUVAS EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. SOLICITA-SE AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO. | 12,27 | 736,20 |
| 91 | 50,00 | CX |  | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL APLICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA DE PROFISSIONAIS E PACIENTES. CARACTERÍSTICAS; PRODUZIDAS COM POLIPROPILENO, ISENTAS DE FIBRAS DE VIDRO, SEM LÁTEX, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA. EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%. DEVE APRESENTAR TRIPLA CAMADA COM FILTRO, TIRAS RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO, CLIP NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM 50 UNIDADES. | 7,01 | 350,50 |
| 92 | 800,00 | FRSC |  | ÓLEO COM AGE PARA CURATIVO APLICAÇÃO: PREVENÇÃO DE ÚLCERAS DE PRESSÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS CRÔNICAS. ÓLEO RICO EM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, ENRIQUECIDO COM VITAMINA "A" E "E" E LECITINA DE SOJA. REGISTRO MS. VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. FRASCOS COM TAMPA INVIOLÁVEL, AUTO PERFURANTE COM 200 ML DE PRODUTO. | 14,87 | 11896,00 |
| 93 | 80,00 | CX |  | PAPEL CREPADO 30 X 30 CM APLICAÇÃO: PARA EMBALAR MATERIAIS PARA ESTERILIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO, 100% CELULOSE. MEDIDA: 30 X 30 CM, PERMEÁVEL AO VAPOR, USO ÚNICO, ATÓXICO, ANTIESTÁTICO, HIDRO-REPELENTE, RESISTENTE AO MANUSEIO, BOA DRAPEABILIDADE, QUE NÃO LIBERE FIBRAS OU PARTÍCULAS, GRAMATURA: MÍNIMA DE 60G/M², COR AZUL OU VERDE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. CAIXA COM 500 FOLHAS. | 97,90 | 7832,00 |
| 94 | 50,00 | CX |  | PAPEL CREPADO 40 X 40 CM APLICAÇÃO: PARA EMBALAR MATERIAIS A SER ESTERILIZADOS. COMPOSIÇÃO: PAPEL CREPADO, 100% CELULOSE. MEDIDA: 40 X 40 CM, PERMEÁVEL AO VAPOR, USO ÚNICO, ATÓXICO, ANTIESTÁTICO, HIDRO-REPELENTE, RESISTENTE AO MANUSEIO, BOA DRAPEABILIDADE, QUE NÃO LIBERE FIBRAS OU PARTÍCULAS, GRAMATURA: MÍNIMA DE 60G/M², COR: AZUL OU VERDE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. CAIXA COM 500 FOLHAS. | 156,50 | 7825,00 |
| 95 | 10,00 | UN |  | PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 30 CM X 50M APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. CONFECCIONADOS COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO, SISTEMA DE TRIPLA SELAGEM E INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO E SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA, DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE. | 82,07 | 820,70 |
| 96 | 10,00 | UN |  | PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 15 CM X 50M APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. CONFECCIONADOS COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO, SISTEMA DE TRIPLA SELAGEM E INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO E SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA, DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE | 45,00 | 450,00 |
| 97 | 10,00 | UN |  | PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 20 CM X 50M APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. CONFECCIONADOS COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO, SISTEMA DE TRIPLA SELAGEM E INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO E SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA, DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE. | 54,87 | 548,70 |
| 98 | 60,00 | UN |  | PAPEL/PLÁSTICO TERMOSELÁVEL EM ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO TAMANHO 7,5CM X 50M APLICAÇÃO: EMBALAR MATERIAIS A ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE. CONFECCIONADOS COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO DE POLIÉSTER/POLIPROPILENO, SISTEMA DE TRIPLA SELAGEM E INDICADOR QUÍMICO QUE ALTERA A COR EM CONTATO COM VAPOR SATURADO E SENTIDO DE ABERTURA DO ENVELOPE. DEVE CONTER REGISTRO NA ANVISA, DIMENSÕES, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGEM UNITÁRIA. UNIDADE | 24,04 | 1442,40 |
| 99 | 2.000,00 | UN |  | PINÇA CHERON DESCARTÁVEL ESTÉRIL APLICAÇÃO. AUXILIAR NO EXAME GINECOLÓGICO. CARACTERÍSTICAS: TRAVA DE FECHAMENTO. MAIOR COMPRIMENTO 245 MM, FABRICADA EM POLIESTIRENO DE ALTA QUALIDADE. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DA ESTERILIZAÇÃO E A VALIDADE. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NO ATO DE ENTREGA DO PRODUTO, REGISTRADO NO MS. EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UNIDADE. | 1,60 | 3200,00 |
| 100 | 100,00 | CX |  | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO APLICAÇÃO: INDICADO PARA USO EM SONDAS DE APARELHOS DE ULTRASSOM.PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRACHA DE LATEX NATURAL VULCANIZADO, TIPO LISO, OPACO, LARGURA NOMINAL 52MM, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, PESO 1,70 GRAMAS, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DE ENTREGA DO PRODUTO, REGISTRADO NO MS TIPO DISPENSER. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 144 UNIDADES. PROCEDÊNCIA: NACIONAL. REGISTRO MS: 10275210010 | 45,00 | 4500,00 |
| 101 | 100,00 | CX |  | PRESERVATIVO LUBRIFICADO. APLICAÇÃO: PARA DISTRIBUIÇÃO PARA USUÁRIOS DO SUS VISANDO PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE DSTAIDS E CONTRACEPÇÃO. COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL VULCANIZADO COM LUBRIFICANTE. CARACTERÍSTICAS: PONTA COM RESERVATÓRIO, OPACO, LARGURA NOMINAL DE 52 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 160 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES NO ATO DE ENTREGA DO PRODUTO, REGISTRADO NO MS TIPO DISPENSER. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 144 UNIDADES. | 46,09 | 4609,00 |
| 102 | 60,00 | PCT |  | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 100 LITROS APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO POTENCIALMENTE INFECTANTE NOS AMBULATÓRIOS. MATERIAL: PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, COM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM E CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, ESPESSURA 12 MICRAS, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. REGISTRO MS. CAPACIDADE: 100 LITROS. PACOTES COM 100 UNIDADES. | 51,50 | 3090,00 |
| 103 | 40,00 | PCT |  | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 15 LITROS APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO POTENCIALMENTE INFECTANTE PRODUZIDO DURANTE V1ISITAS DOMICILIARES. MATERIAL: PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, COM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM E CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, ESPESSURA 12 MICRAS, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. REGISTRO MS. CAPACIDADE: 15 LITROS. PACOTES COM 100 UNIDADES | 13,00 | 520,00 |
| 104 | 40,00 | PCT |  | SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO 30 LITROS APLICAÇÃO: PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO POTENCIALMENTE INFECTANTE NOS CONSULTÓRIOS. MATERIAL: PLÁSTICO, BRANCO LEITOSO, COM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM E CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191/2002, ESPESSURA 12 MICRAS, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, DESCARTÁVEL. CAPACIDADE: 30 LITROS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DO ATO DA ENTREGA. PACOTES COM 100 UNIDADES REGISTRO MS | 22,66 | 906,40 |
| 105 | 60,00 | CX |  | SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML BICO RETO APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO/CAPACIDADE: 3 ML COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DO ATO DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | 20,50 | 1230,00 |
| 106 | 50,00 | CX |  | SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML BICO RETO APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS E COLETA DE SANGUE. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO/CAPACIDADE: 5 ML. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | 23,50 | 1175,00 |
| 107 | 50,00 | CX |  | SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 ML, BICO RETO APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, LAVAGEM DE FERIMENTOS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO/CAPACIDADE: 10 ML. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO MS | 41,33 | 2066,50 |
| 108 | 80,00 | CX |  | SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 ML BICO RETO APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS, LAVAGENS OTOLÓGICAS, LAVAGEM DE SONDAS NASOENTERAIS. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, TAMANHO/CAPACIDADE: 20 ML. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS E SUAS FRAÇÕES. CORPO TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO MS | 60,33 | 4826,40 |
| 109 | 150,00 | CX |  | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E OUTRAS MEDICAÇÕES POR VIA SUBCUTÂNEA. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. TAMANHO/CAPACIDADE: 100 UI (1 ML). CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM UNIDADES INTERNACIONAIS DE INSULINA. CORPO TRANSPARENTE, HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO MS | 32,33 | 4849,50 |
| 110 | 50,00 | CX |  | SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1 ML COM AGULHA 8 X 3,0 APLICAÇÃO: PARA APLICAÇÃO DE INSULINA E OUTRAS MEDICAÇÕES POR VIA SUBCUTÂNEA. MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE. TAMANHO/CAPACIDADE: 100 UI (1 ML). CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, EPIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM UNIDADES INTERNACIONAIS DE INSULINA. CORPO TRANSPARENTE, HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM INDIVIDUAL DE GRAU CIRÚRGICO QUE FACILITE A ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES | 43,64 | 2182,00 |
| 111 | 300,00 | UN |  | SERINGA DESCARTAVEL PARA LAVAGEM UROLÓGICA COM BICO CATETER 60 ML, ESTÉRIL. APLICAÇÃO. PARA LAVAGEM DE SONDA URETRAL E INSTILAÇÃO DE ALIMENTOS EM SONDA ENTERAL. CARACTERÍSTICAS. CONFECCIONADA. EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL E INTEGRO, COM GRADUAÇÃO EM MILILITROS.EMBOLO COM ANEL DE RETENÇÃO PARA EVITAR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, , COM DESLIZAMENTO SUAVE. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PLÁSTICO. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. REGISTRO MS. | 5,35 | 1605,00 |
| 112 | 2.500,00 | FRSC |  | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL 250 ML EM FRASCO. EMBALAGEM EM PLÁSTICO RÍGIDO, FORMA CILÍNDRICA. SORO FISIOLÓGICO COM 0,9 % CLORETO DE SÓDIO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONSTANDO NO RÓTULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. FRASCO DE 250ML | 2,74 | 6850,00 |
| 113 | 500,00 | FRSC |  | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA ESTÉRIL 500 ML EM FRASCO.EMBALAGEM EM PLÁSTICO RÍGIDO, FORMA CILÍNDRICA. SORO FISIOLÓGICO COM 0,9 % CLORETO DE SÓDIO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, CONSTANDO NO RÓTULO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E REGISTRO NO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA COMPRA DO PRODUTO. | 3,62 | 1810,00 |
| 114 | 300,00 | UN |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DAS VIAS AÉREAS. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, DISPÕE DE ORIFÍCIOS CUIDADOSAMENTE ELABORADOS PARA NÃO FERIR O PACIENTE E CONECTOR. COMPRIMENTO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO, OU EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. REGISTRO NO MS. | 0,71 | 213,00 |
| 115 | 3.000,00 | UN |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DAS VIAS AÉREAS. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, DISPÕE DE ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO FERIR O PACIENTE E CONECTOR. COMPRIMENTO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO OU EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. REGISTRO NO MS. | 0,73 | 2190,00 |
| 116 | 5.000,00 | UN |  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 APLICAÇÃO: ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DAS VIAS AÉREAS. CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO E FLEXÍVEL, ESTÉRIL, DISPÕE DE ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO FERIR O PACIENTE E CONECTOR. COMPRIMENTO DE 40CM. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PLÁSTICO OU EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. VALIDADE MÍNIMA DE 36 MESES NA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. REGISTRO NO MS. | 0,76 | 3800,00 |
| 117 | 100,00 | UN |  | SONDA FOLEY NO 12, DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADA COM LÁTEX SILICONADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS. REGISTRO NO MS. | 3,88 | 388,00 |
| 118 | 100,00 | UN |  | SONDA FOLEY NO 14 DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADA COM LÁTEX SILICONADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 3,89 | 389,00 |
| 119 | 300,00 | UN |  | SONDA FOLEY NO 16 DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADA COM LÁTEX SILICONADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 4,11 | 1233,00 |
| 120 | 300,00 | UN |  | SONDA FOLEY NO 18 DE DUAS VIAS, ESTÉRIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADA COM LÁTEX SILICONADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 4,12 | 1236,00 |
| 121 | 100,00 | UN |  | SONDA FOLEY NO 20 DE DUAS VIAS, ESTERIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADA COM LÁTEX SILICONADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 4,08 | 408,00 |
| 122 | 100,00 | UN |  | SONDA FOLEY NO 22 DE DUAS VIAS, ESTERIL, BALONETE PARA 30 ML. APLICAÇÃO PARA SONDAGEM VESICAL DE DEMORA. CARACTERÍSTICAS CONFECCIONADA COM LÁTEX SILICONADO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 40 CM. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 4,20 | 420,00 |
| 123 | 100,00 | UN |  | SONDA FOLEY DE SILICONE NO 12 DE DUAS VIAS, ESTÉRIL BALONETE PARA 30 ML.APLICAÇÃO. PARA SONDAGEM DE DEMORA VIA SUPRAPÚBICA. CARACTERÍSTICAS. CONFECCIONADA COM SILICONE, COMPLETAMENTE LIVRE DE LATEX, COM DUAS VIAS, CAPACIDADE DO BALONETE DE 30 ML, COMPRIMENTO DE 40 CM APROXIMADAMENTE. EMBALAGEM INTERNA EM PLÁSTICO E A EXTERNA EM PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO QUE PERMITA ABERTURA EM PÉTALA SEM DESLAMINAR E FAVOREÇA A TRANSFERÊNCIA EM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM SELAGEM DO TIPO QUE ASSEGURE A ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. VALIDADE MINIMA DE 48 MESES NO MOMENTO DA COMPRA EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 4,33 | 433,00 |
| 124 | 12,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 05. NEONATO COMPRIMENTO DE 40 CM.APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ACOMPANHANDO SERINGA DE LUBRIFICAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FIO GUIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL. REGISTRO MS. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 36,90 | 442,80 |
| 125 | 24,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 08. ADULTO COMPRIMENTO DE 105 CM.APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ACOMPANHANDO SERINGA DE LUBRIFICAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FIO GUIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL. REGISTRO MS. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 40,93 | 982,32 |
| 126 | 12,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 08. INFANTIL COMPRIMENTO DE 60 CM.APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ACOMPANHANDO SERINGA DE LUBRIFICAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FIO GUIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL. REGISTRO MS. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 41,26 | 495,12 |
| 127 | 100,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 10. COMPRIMENTO DE 105 CM.APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ACOMPANHANDO SERINGA DE LUBRIFICAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FIO GUIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL. REGISTRO MS. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 40,91 | 4091,00 |
| 128 | 200,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL FR 12. COMPRIMENTO DE 120 CM.APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, ESTÉRIL RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE NÃO REATIVO A FLUIDOS GÁSTRICOS CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ACOMPANHANDO SERINGA DE LUBRIFICAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FIO GUIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL. REGISTRO MS. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | 40,91 | 8182,00 |
| 129 | 12,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO NASOENTERAL Nº FR 06 PEDIATRICO. COMPRIMENTO DE 60 CM.APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: DE SILICONE GRAU FARMACÊUTICO, ESTÉRIL, RESISTENTE À FADIGA OU TRAÇÃO, TRANSPARENTE, CONTRASTE RADIOPACO PARA LOCALIZAÇÃO, MACIA E FLEXÍVEL, COM FIO GUIA DE AÇO INOX, DISPOSITIVO PARA PROGRESSÃO NA EXTREMIDADE, INERTE A FLUIDOS GÁSTRICOS, CONECTOR UNIVERSAL EM Y, ACOMPANHANDO SERINGA DE LUBRIFICAÇÃO PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO FIO GUIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, OU FILME TERMOPLÁSTICO CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS, ESTÉRIL E COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. REGISTRO MS | 41,26 | 495,12 |
| 130 | 12,00 | UN |  | SONDA PARA ALIMENTACAO PARA GASTROSTOMIA PROVIDA DE BALÃO TIPO PADRÃO Nº 20 APLICAÇÃO: PARA PROVER O ACESSO DE ALIMENTO E MEDICAÇÕES AO ESTÔMAGO DO PACIENTE, ATRAVÉS DA INSERÇÃO DO EQUIPAMENTO NA GASTROSTOMIA. CARACTERÍSTICAS: ESTÉRIL, EMBALAGEM DE PLÁSTICO OU DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. É CONSTITUÍDA POR UM TUBO DE BORRACHA DE SILICONE RADIOPACO, DE APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO QUE APRESENTA EM SUA PONTA DISTAL ONDE SE SITUAM ORIFÍCIOS LATERAIS, UM BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA COM CAPACIDADE DE 7 A 10 ML, ALÉM DE UM DISPOSITIVO EM FORMA DE DISCO PARA FIXAÇÃO EXTERNA. EM SUA PONTA PROXIMAL SE ENCONTRA UM FUNIL COM CONECTOR PARA O EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO, TAMPA, E VÁLVULA LATERAL. O ESPAÇO ENTRE O BALÃO E A PARTE DISTAL DA SONDA DEVE APRESENTAR ESCALA CENTIMÉTRICA. DEVE CONTER ESTILETE DE SUBSTITUIÇÃO DE POLIPROPILENO. ACOMPOSIÇÃO DO BALÃO E DO FUNIL É DE BORRACHA DE SILICONE E DA TAMPA É DE POLIPROPILENO EMBALADA EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, E DEVE CONTER LOTE, DATA FABRICAÇÃO. VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO. REGISTRO NA ANVISA | 155,27 | 1863,24 |
| 131 | 3.000,00 | UN |  | SONDA URETRAL Nº 10 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 10 (+/- 40 CM). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 0,71 | 2130,00 |
| 132 | 5.000,00 | UN |  | SONDA URETRAL Nº 12 MATERIAL: POLIVINIL, ATÓXICO, INCOLOR, FLEXÍVEL, SILICONADAS. TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 12. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM, INCOLOR, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM SERINGAS, EQUIPOS, LÁTEX, ETC; COM TAMPA PRESA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR OU SOLTA; COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA, ISENTOS DE REBARBAS E OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA, DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA, EMBALAGENS INDIVIDUAIS. REGISTRO NO MS | 0,76 | 3800,00 |
| 133 | 1.000,00 | UN |  | SONDA URETRAL Nº 14 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 14 (+/- 40 CM). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 0,81 | 810,00 |
| 134 | 1.000,00 | UN |  | SONDA URETRAL Nº 16 MATERIAL: POLIVINIL, ATÓXICO, INCOLOR, DE SILICONE FLEXÍVEL. TAMANHO/CAPACIDADE: Nº16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SONDA URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM, INCOLOR, FLEXÍVEL, DE SILICONE COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO EM SERINGAS, EQUIPOS, LÁTEX, ETC; COM TAMPA PRESA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR OU SOLTA; COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA, ISENTOS DE REBARBAS E OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA, DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 0,87 | 870,00 |
| 135 | 300,00 | UN |  | SONDA URETRAL Nº 6 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO. MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 06 (+/- 40 CM). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS | 0,65 | 195,00 |
| 136 | 1.000,00 | UN |  | SONDA URETRAL Nº 8 APLICAÇÃO: PARA SONDAGEM VESICAL DE ALIVIO.MATERIAL: POLIVINIL ATÓXICO INCOLOR, TAMANHO/CAPACIDADE: Nº 08 (+/- 40 CM). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, SILICONADA, COM CONECTOR NA PARTE PROXIMAL EM PVC ATÓXICO QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS E SERINGAS, TUBO DE LÁTEX, ETC.; COM TAMPA NA PORÇÃO MÉDIA DO CONECTOR COM EXTREMIDADE DISTAL FECHADA E ARREDONDADA, APRESENTANDO ORIFÍCIO OVAL PRÓXIMO A PONTA ISENTA DE REBARBAS E/OU SALIÊNCIAS QUE POSSAM TRAUMATIZAR O PACIENTE, APRESENTANDO FLEXIBILIDADE E MACIEZ ADEQUADA AO FIM QUE SE DESTINA ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE MANCHAS OU QUAISQUER DEFEITOS; EMBALAGEM QUE FAVOREÇA ABERTURA EM TÉCNICA ASSÉPTICA E QUE GARANTA A INTEGRIDADE E ESTERILIDADE DO PRODUTO. REGISTRO MS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO MOMENTO DA COMPRA. EMBALAGENS INDIVIDUAIS. | 0,69 | 690,00 |
| 137 | 30,00 | UN |  | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL A PROVA D'ÁGUA. TERMÔMETRO DE HASTE RÍGIDA, À PROVA D'ÁGUA, COM INDICADOR DE BATERIA, MEMÓRIA E TEMPERATURA EM ºC, E INDICADOR SONORO TIPO "BIP". FUNÇÃO AUTO DESLIGAMENTO APÓS 10 MINUTOS DE USO. ESCALA: +32 +42ºC· PRECISÃO: + OU - 0,1ºC· PILHA: 1 X 1,5V X LR41. APRESENTAÇÃO: UNIDADE | 15,98 | 479,40 |
| 138 | 20,00 | UN |  | TERMÔMETRO DIGITAL DE CABO EXTENSOR DE MÁXIMA E MÍNIMA. APLICAÇÃO; PARA CONTROLE DE TEMPERATURA INTERNA DE CAIXAS TRANSPORTADORAS DE VACINA E DE GELADEIRAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMÔMETRO A PROVA DE ÁGUA, VISOR QUE MOSTRE AS TEMPERATURAS MÁXIMA E MÍNIMA EM GRAUS CÉLSIUS. UNIDADE. | 72,30 | 1446,00 |
| 139 | 30,00 | KIT |  | TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ KIT PARA TESTE DE GRAVIDEZ, CONTENDO CADA KIT 100 TESTES REAGENTES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. APLICAÇÃO: DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (BHCG) EM SORO E EM URINA NÃO DILUÍDOS, PARA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ. DESCRIÇÃO: IMUNE ENSAIO CROMATOGRÁFICO PARA DETECÇÃO DE GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA EM URINA OU SORO NÃO DILUÍDOS COM ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE RELATIVAS SUPERIORES A 99%. DEVE APRESENTAR PONTA ABSORVENTE A SER MERGULHADA NA URINA POR 5 SEGUNDOS, ANTES DA LEITURA E REGISTRO NA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DE 20 MESES NO MOMENTO DA ENTREGA. | 115,36 | 3460,80 |
| 140 | 6,00 | RL |  | TUBO DE SILICONE Nº 204APLICAÇÃO: TUBO EXTENSOR PARA OXIGENO TERAPIA., MATERIAL: 100% SILICONE, TAMANHO/CAPACIDADE: DIÂMETRO INTERNO: 6 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 12 MM, COMPRIMENTO:15 METROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TUBO 100% SILICONE, LISO, MACIO, FLEXÍVEL, COM ESPESSURA REGULAR NA PAREDE INTERNA E EXTERNA, TEXTURA HOMOGÊNEA, AUSÊNCIA DE RESÍDUO INTERNO, NÃO ESTÉRIL, VALIDADE DO PRODUTO INDETERMINADA. ROLO COM 15 M, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE. | 148,61 | 891,66 |
| 141 | 6,00 | UN |  | TUBO PLASTICO TAMPA AMARELA PARA COLETA DE SANGUE. ESTÉRIL.APLICAÇÃO: COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE PARA SOROLOGIA PARA ENVIAR A LABORATÓRIO PÚBLICO PARA CONFIRMAÇÃO DE DOENÇAS COMO HEPATITES. CONTÉM ATIVADOR DE COÁGULO NA PAREDE DO TUBO E GEL SEPARADOR. TAMPA AMARELA, PROVIDO DE VÁCUO, CAPACIDADE PARA 4 ML, DIMENSÕES 13X75MM. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DE. RACK COM 100 UNIDADES. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 101,18 | 607,08 |
| 142 | 6,00 | UN |  | TUBO PLASTICO TAMPA ROXA PARA COLETA DE SANGUE COM EDTA, ESTERILIZADO, APLICAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE DE AMOSTRAS PARA ENVIAR A LABORATÓRIO PARA PESQUISA DE DOENÇAS COMO HEPATITES. TAMPA ROXA COM CAPACIDADE PARA 4ML, PROVIDO DE VÁCUO, DIMENSÕES 13X75MM. VALIDADE MÍNIMA 24 MESES NO ATO DA ENTREGA DE APRESENTAÇÃO: RACK COM 100 UNIDADES. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 66,09 | 396,54 |
| 143 | 50,00 | FRSC |  | VASELINA LÍQUIDA USO MÉDICO APLICAÇÃO: COMO EMOLIENTE PARA PELE CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO VISCOSO, TAMANHO: 1000 ML, COR: TRANSPARENTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA COMPRA. FRASCO DE 1 LITRO. | 14,25 | 712,50 |
| 144 | 80,00 | FRSC |  | VASELINA SÓLIDA USO MÉDICO APLICAÇÃO: COMO EMOLIENTE DE PELE E EM FERIDAS EXTENSAS. PRAZO DE VALIDADE: MÍNIMO DE 24 MESES NO ATO DA COMPRA. FRASCO DE ATÉ 1KG. | 36,76 | 2940,80 |
| Total | 462.855,38 |

Nota:

- As empresas licitantes, que ficarem classificadas em 1º lugar após a fase de lances deverão enviar junto com a proposta e documentação, o MATERIAL DE DEMONSTRAÇÃO/AMOSTRA, nos itens em que são solicitados (Tabela acima).

MODELO PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP/Nº 001/19

|  | DATA: ................. | HORÁRIO: ......................... horas |
| --- | --- | --- |
| Razão social: |
| Endereço: |
| Município: Estado: |
| CNPJ/MF: Insc. Estadual: |
| Fone: Fax: CEP.: |
| E-mail: |
| Objeto: Aquisição de material de Enfermagem Item Descrição Marca/ Reg. MS Quant Unid Vlr. Unit t/item 1 T/GERAL= |
| VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço. |  |  |  | R$ |
| DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |
| Se vencedora da licitação, assinará o termo de contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ . |
| , de de 2019 Validade da PROPOSTA: 60 DIAS . _________________________________ Ass. Do Representante Legal . |

PREGÃO ELETRÔNICO n° 001/19

## ANEXO III

### D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n° 0199/19, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/19, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .....................................  de 2017.

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/19

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n°199/19, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n 001/19, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .............................  de 2019

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO VIII – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –PREGÃO  Nº 0

O Município de São Jerônimo/RS, de um lado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 88.117.700/0001-01, neste ato representado pel........................, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Coronel Soares de Carvalho, 558, centro São Jerônimo/RS, CEP:96.700.000, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão /SRP nº ......, que teve origem no processo Adm......., homologado em ...................... , de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº. 3903/06 de 01 de fevereiro de 2006, resolve REGISTRAR OS PREÇOS, em nome da empresa................................................................................................................................................................

Objeto:........................, para o período de 12 (doze) meses.

I – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

1.2 – A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Infra Estrutura mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio de correio eletrônico.

1.3 – A aquisição dos produtos será como previsto no anexo 1 do edital, e se dará a partir do preço registrado.

1.4 –A forma de pagamento, será conforme estipulado no item (........), deste edital. “O pagamento será efetuado em até 30 dias, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas”.

1.6 – A entrega dos .................... serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos, e conseqüentemente aceito, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do início da execução.

1.7 – As despesas decorrentes dos serviços executados, objeto desta licitação, correrão por conta das  orçamentária, a constar no empenho.

1.8 – Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.9  – O descumprimento do prazo de execução sujeitará a fornecedora às seguintes sanções previstas no item...........do Edital.

1.10 – O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.11- A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº ...........

1.12 -Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.13 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.14 - Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços,  aplicando-se todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº........., com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.15 – Fica eleito o foro da Comarca do município de SÃO JERÔNIMO/RS, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.16 – Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

São Jerônimo,        de                                201.

__________________________                                                         _________________________

Contratada       Prefeito Municipal

1 __________________________________ CPF:

Testemunhas:                            2 __________________________________ CPF: