EDITAL nº 077/2019

PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº 064/2019

TIPO: MENOR PREÇO

EDITAL DE AMPLA CONCORRÊNCIA (	LOTES -02 e 05) - C/COTA DE 25% P/ ME / EPP-RESTANTE DOS LOTES EXCLUSIVO PARA ME / EPP

O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, torna público para conhecimento dos interessados que, de acordo com a Lei nº 8.666, e suas alterações, Lei nº 10.520, Lei Complementar 123/06 e suas alterações,  e Decreto Municipal nº 4522/14,  encontra-se aberta a licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL/SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS– tipo Menor preço,  e que no                                                 dia 31/05/2019, às 09:30 hs na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS, situada à Rua Cel. Soares de Carvalho, 558 – Centro – SÃO JERÔNIMO/RS-,  receberá  propostas  e documentação para o registro de preços.

1 - OBJETO LICITADO:

1.1.O objeto da presente licitação é: Registro de preços para aquisição de MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme especificações mínimas constantes no anexo I.

1.1.1. O Registro servirá para qualquer Secretaria ligada a esta Municipalidade.

1.2. Os itens listados no Anexo N º I, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preço. As licitantes para as quais forem adjudicados itens constantes do Anexo Nº I e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Alertamos a todos os licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir previamente o material constante do Anexo Nº I. O Município de SÃO JERÔNIMO/RS não se responsabilizará por prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte da Prefeitura.

1.3. A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

1.4. O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos certos e registrados em documento específico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame.

1.5. Nesta licitação, será firmada uma Ata de Registro de Preços, que é um documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, onde os fornecedores manterão seus preços registrados, durante o período de 12(doze) meses, tornando-os disponíveis, caso necessite a Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS efetuara aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços registrados no certame.

1.6. Ao preço do primeiro colocado poderão ser registrados tantos fornecedores quanto necessários para que, em função das propostas apresentadas, seja atingida a quantidade total para o item.

1.7. Quando das contratações decorrentes do registro de preços será respeitada a ordem de classificação das empresas constantes da Ata.

2 – DA PARTICIPAÇÃO:

2.1 – Edital de ampla concorrência nos LOTES Nº 02 e 05, com cota de 25% para ME/EPP nos LOTES Nº 03 e 06, e exclusivo para ME e EPP no restante dos lotes, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital.

2.2 –    Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) Sob processo de falência ou concordata;

- c) Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) Reunidas em consórcio.

3 – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

As empresas licitantes deverão entregar, no dia e hora marcados, na Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS, 02 (dois) envelopes, após o credenciamento,  com as seguintes indicações externas:

ENVELOPE nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS:

A Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS

A/C Setor de Licitações

Pregão Presencial/SRP nº. 064/19

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ENVELOPE nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO:

A Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS

A/C Setor de Licitações

Pregão Presencial/ SRP nº. 064/19

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO:

OBS: É REQUISITO FUNDAMENTAL, para participar da fase de lances, que a documentação de credenciamento do representante legal ESTEJA FORA dos envelopes de número 01 (proposta) e de número 02 (documentação).

4.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, no dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, com os seguintes dados: Nome Completo, RG, CPF, telefone e endereço residencial. Será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

4.2.1.Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

- Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e;

- No caso de sociedades por ações acompanhado de documento de eleição de seus administradores, e ainda;

- Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País de decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, registro comercial, se empresa individual;

- Fotocópia do documento de identidade, ou carteira de motorista.

4.2.2.  Se representada por procurador, preposto ou credenciado, a licitante deverá apresentar, além do item 4.2.1  (A, B e C), os seguintes documentos:

- Instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reconhecida, ou acompanhada do (s) documento(s) de identidade original (is) do (s) outorgante (s), em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou

- Carta de credenciamento com a firma do (s) outorgante (s) reconhecida, ou acompanhada do (s) documento(s) de identidade original (is) do (s) outorgante (s), pelos representantes legais da licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame.

- Fotocópia do documento de identidade ou carteira de motorista, autenticada ou acompanhada do documento original, do procurador regularmente constituído.

4.2.3. Declarações:

a) Declaração assinada pelo representante legal da empresa ou contador, ou ainda documento emitido por órgão competente,  de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações.

b) Declaração que a empresa está ciente e de que cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, sob pena de não participar da licitação, nos termos do art. 4º, VII da Lei n. 10.520/02 e Decreto Municipal n. 4522/14.

Obs: Caso as Declarações citadas, não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das Declarações ou através da carta de Credenciamento referido neste edital. Ou ainda estejam faltando na hora do  credenciamento (assinatura/própria declaração), poderá o representante, elaborar tal documento.

Obs: Estas declarações deverão ser fora dos envelopes.

4.3. Será aceita a participação de empresas sem a presença do representante legal, desde que a mesma identifique-se com o ATO CONSTITUTIVO, fora dos envelopes 01-(proposta) e 02-(documentação), juntamente com as declarações já citadas acima (4.2.2- “d”, “e”).

5 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

5.1. Após o Credenciamento, serão recebidos os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 – DOCUMENTAÇÃO.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE Nº 01:

6.1 As propostas de preços devem, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos e atender aos padrões abaixo estabelecidos.

6.1.1 Datilografadas ou digitadas, preferencialmente, em uma (01) via, sem rasuras, emendas, entrelinhas ou ressalvas, entregues no local, dia e hora preestabelecidos no Edital, contendo a identificação da empresa, endereço, telefone, E-mail, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, rubricadas todas as folhas pelo representante legal e assinada a última, sobre o carimbo com nome, identidade ou CPF.

6.1.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço unitário dos itens, no máximo, DUAS CASAS decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. Será (ão) desclassificada (s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior aos praticados no mercado, nos termos do art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.

6.1.3. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para  objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

6.1.4. A quantidade do item indicado no Anexo I, poderá sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93.

6.1.5.Conter a especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido, e, também apresentar:

a)  prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas.

6.2. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso.

6.3 A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva documentação significará expressa aceitação, pelas licitantes, de todas as disposições deste edital.

6.4 Todo e qualquer fornecimento de produtos fora do estabelecido neste edital, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o) obrigada(s) a substituir prontamente os produtos, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.

6.5. É OBRIGATÓRIO CONSTAR A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NA PROPOSTA. Será (ão) desclassificadas  as  licitantes,  que  não  apresentarem  marca  escrita na proposta.

7 - DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N º 02:

A documentação deverá ser apresentada em envelope lacrado e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, original ou cópia autenticada por Tabelião, ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou Servidor Municipal os seguintes documentos:

7.1. Habilitação Jurídica:

I.  Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

##### Obs: O Registro Comercial (Ato constitutivo), quando apresentado junto com o credenciamento, fica o licitante desobrigado de apresentar dentro do envelope de habilitação.

7.2. Habilitação Fiscal:

a) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

b) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN (Certidão Conjunta Negativa).

c) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado, sede da empresa;

d) Certidão Negativa de Débito junto ao Município, sede da empresa;

e) Certificado de Regularidade de Situação - FGTS;

f) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Dec. 5.452 (01/05/1943), Lei 12.440 de 07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011.

Obs:  Todas Negativas deverão estar com o prazo de validade vigente.

7.3. Habilitação Técnica:

a) Atestado de capacidade técnica, com objeto semelhante ao do referido no edital, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

7.4. Qualificação Econômica:

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, expedida a menos de 90 (noventa) dias;

7.5. Declarações:

I.  Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da   Constituição Federal (conforme modelo anexo), assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

II. Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo anexo), assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

III. Declaração da licitante de que fornecerá  produtos  de  primeira linha,  obedecendo as normas e padrões a que  estiverem sujeitos,  a fim de atender eficazmente às finalidades que dele(s) se espera, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. “A Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990- Código de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como suas alterações, são aplicáveis a contratação em questão, podendo ser invocadas pela administração, caso não exista previsão contrária ou menos benéfica a contratante.”

IV. Declaração da licitante de que está ciente quanto ao Sistema de Logística Reversa, mediante o retorno dos produtos  após o uso, de forma independente do serviços público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, nos termos  do art. 33 da Lei  n.12.305/2010.

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Obs: Caso as Declarações citadas, não tenham sido assinadas por sócio-gerente ou diretor da empresa, identificado no Ato Constitutivo, as mesmas deverão vir acompanhadas de “Procuração” que conceda poderes ao signatário das Declarações ou através da carta de Credenciamento referido neste edital.

8. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos contidos no envelope n° 02 deverão ser originais, cópias autenticadas em cartório ou por servidor da Prefeitura de São Jerônimo, salvo os documentos cuja autenticidade poderá ser verificada na internet, que poderão ser cópias simples, caso em que o(a) Pregoeiro(a), se entender necessário, poderá diligenciar na internet para averiguar a autenticidade dos mesmos, habilitando ou não a licitante em função desta diligência. Não serão admitidas cópias em papel termo sensível (fax).

8.2 - Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todos os documentos exigidos ou se estiverem ilegalmente formalizados ou com vigência expirada, exceção feita às certidões pertinentes a regularidade fiscal das ME’s, EPP’s e/ou Cooperativas;

8.3. Não existindo data de validade nas certidões e/ou nos certificados exigidos para habilitação, somente serão aceitos se com prazo de expedição não superior a 90 (NOVENTA) dias da data da EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.

9- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1. No julgamento observar-se-á o disposto no artigo 4º, inciso X da Lei nº 10.520/02.

9.2. O Pregoeiro considerará vencedora a proposta de Menor preço do LOTE;

9.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente edital e da lei pertinente às licitações, assim como, as que apresentarem preços excessivos.

10 – DA IMPUGNAÇÃO, RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

10.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

10.1.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão deverão ser protocoladas no Protocolo Geral do Município (Rua Rio Branco, nº 478-centro-São Jerônimo/RS- TEL- 51 3651 1008), serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

10.2. Caberá a Administração decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização da licitação.

10.4. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.

10.5. Caso haja recurso, os interessados poderão apresentar as razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, contados do dia subsequente à realização do Pregão, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, devendo ser protocoladas no Protocolo Geral do Município (Rua Rio Branco, nº 478-centro-São Jerônimo/RS- TEL- 51 3651 1008), que começarão a correr no dia útil subsequente ao término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.6. Os recursos administrativos poderão ser transmitidos por e-mail ao Pregoeiro dentro do prazo recursal, devendo seus originais serem protocolados (Item 10.1.1) na Prefeitura Municipal no mesmo prazo que são de três dias, sob pena de ser considerado deserto ou prejudicado.

10.7. Na falta de manifestação imediata e motivada da licitante, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação, pelo pregoeiro, ao vencedor.

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.9. Ao MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital, nas Leis nº. 8.666/93 e suas alterações, 10.520/02 e Decreto Municipal nº 4522/14.

11- DA FORMALIZAÇÃO DA ATA CONTRATO

11.1.Homologada a licitação, será formalizada a ata contrato com os preços registrados, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

11.2.No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a ata contrato, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS registrará os demais licitantes, na ordem de classificação.

# 12 – DA ASSINATURA

12.1.No prazo de até 03 (três) dias do recebimento da convocação, o licitante vencedor deverá comparecer na Prefeitura Municipal de São Jerônimo, a fim de efetuar assinatura da ata/contrato, ou poderá receber por email, após assinatura devolver ao Município via correio.

13 – DO FORNECIMENTO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

13.1. O Prazo de entrega será de até 07 (Sete) dias, que  serão contados a partir da emissão  da Nota de Empenho, após a solicitação da Secretaria, e enviada p/ o e mail da empresa.

13.2. O Local de Entrega será na Secretaria de Obras do Município de São Jerônimo/RS, ou outro local informado na nota de empenho.

13.3.Do Pagamento:

13.3.1.  O pagamento será efetuado em até 30 dias, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente (Pessoa Jurídica), do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

13.4. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14 - DAS SANÇÕES:

14.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas da ata contrato celebrada está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 14.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 14.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 14.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

14.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

14.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 14.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

14.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

14.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

14.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

14.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

14.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 14.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

14.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

14.11. Em caso de constatação de descumprimento a ata contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 14.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 14.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

15 - DO PROCEDIMENTO:

15.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, os interessados poderão solicitar por escrito, esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

15.2 No dia, hora e local, designados neste edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, conforme dispositivo deste edital.

15.3 Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, receberá os envelopes nº 01 -Proposta e nº 02 -Documentação e procederá a abertura do envelope contendo a proposta e classificará o autor da proposta de Menor preço  e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor valor unitário do item.

15.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

15.5. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes sempre sobre o menor valor (lance).

15.6. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de maior valor classificada, obedecida à ordem crescente, até atingir todas classificadas. Em caso de empate entre duas ou mais propostas escritas e, não havendo mais lances de menor valor, será realizado o sorteio.

15.6.1. Os lances serão realizados pelo Menor preço do LOTE.

15.6.2. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,50% (meio p/cento).

15.6.3. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova proposta, podendo este ser prorrogado a critério do Pregoeiro.

15.6.4.  É vedada a oferta de lance com vista ao empate.

15.7.   Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes do art. 7° da Lei nº 10.520, de 17/07/2002.

15.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

15.9. Caso não se realize lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação.

15.9.1.Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

15.10.Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.

15.11.Sendo aceitável a proposta de menor preço unitário, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

15.12.Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) será(ão) declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

15.13.Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicados o fornecimento dos produtos.

15.14.Nas situações previstas nos subitens 15.11 e 15.13, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

15.15. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

15.16. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

15.17. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

15.18. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o objeto à licitante vencedora do certame.

15.19. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos aos licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos.

16 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2. A apresentação da proposta pela licitante, implica aceitação deste edital, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta licitação.

16.3. Uma vez iniciada a sessão não serão admitidos à licitação as participantes retardatárias.

16.4. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes credenciados.

16.5.Só terão direito a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o Pregoeiro e a equipe de apoio.

16.6. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento.

16.7. Os envelopes contendo a documentação habilitatória das licitantes classificadas para a fase de lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias após aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.

16.8. Servidores Municipais, assim considerados, aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1º, da Lei nº. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9º, inciso III, da Lei nº. 8.666/93.

16.9. Todos os documentos deverão ser apresentados, se possível, em folha tamanho A4.

16.10. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

16.11.O processo licitatório encontra-se à disposição dos interessados na Administração da Prefeitura Municipal de São Jerônimo, na Rua Cel. Soares de Carvalho, 558, Fone/Fax (51)3651-1744 Ramal 228, de segunda a sextas-feiras no horário das 10h às 12h e das 13h às 16h, e no endereço eletrônico www.saojeronimo.rs.gov.br  email licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br    .

17.ANEXOS: Anexo I – Termo de Referencia //Anexo-II-Modelo Proposta // Anexo III-Credenciamento / Anexo IV -Declaração de Cumprimento com disposto no INCISO XXXIII DO ART. 7º  da  CONSTITUIÇÃO FEDERAL./ Anexo V- Declaração Idoneidade / Anexo o VI- Declaração que cumpre os requisitos de habilitação/ Anexo VII– Declaração de ME/EPP- // Anexo VIII –Declaração Lei n. 12.305/10 // Anexo IX -Minuta Ata de RP.

São Jerônimo, 17 de Maio de 2019.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI DE ARAUJO

SECRETARIA DE GOVERNO

Aline Grandini Jarces

Secretária de Adm. e Infraestrutura

ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS FORAM

EXAMINADOS E   APROVADOS PELA

ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

____________________________

Lucas Manito Käfer

OAB/RS 82.969

ANEXO I – Descrição do Objeto

PREGÃO PRESENCIAL /SRP Nº 064/19 - Sistema de Registro de Preço

1.O objeto: registro de preços para aquisição de MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

| LOTE 01 CABOS E COMPOTENTES | Preço Total do Lote- 1: | 78.620,25 |
| --- | --- | --- |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA GALVANIZADA 01 ESTRIBOS TIPO AR11 PARA ROLDANA 76X79MM | UN | 200,00 | 16,28 | 3256,00 |
| 2 | CABO FLEXIVEL 1 x 1,5 MM, ROLO COM 100 METROS, CADA ROLO PODENDO SER AZUL, VERMELHO OU VERDE | RL | 15,00 | 201,66 | 3024,90 |
| 3 | CABO FLEXÍVEL 1X10,00MM, ROLO COM 100METROS, CORES DIVERSAS | RL | 6,00 | 334,00 | 2004,00 |
| 4 | CABO FLEXIVEL 1 x 2,5 MM, ROLO COM 100 METROS, CADA ROLO PODENDO SER AZUL, VERMELHO OU VERDE | RL | 30,00 | 442,33 | 13269,90 |
| 5 | CABO FLEXÍVEL 1X4MM. ROLO COM 100 METROS. CORES DIVERSAS | RL | 15,00 | 192,33 | 2884,95 |
| 6 | CABO FLEXIVEL 1 x 6,0 MM, ROLO COM 100 METROS, CADA ROLO PODENDO SER AZUL, VERMELHO OU VERDE | RL | 15,00 | 222,50 | 3337,50 |
| 7 | CABO FLEXÍVEL 2X2,5MM. ROLO COM 100 METROS | RL | 10,00 | 298,50 | 2985,00 |
| 8 | CABO PP 2X2,5 MM, ROLO COM 100M | RL | 20,00 | 345,00 | 6900,00 |
| 9 | CONECTOR PERFURANTE 1 P.F. PARA CABO MULTIPLEXADO | UN | 5.000,00 | 7,39 | 36950,00 |
| 10 | FITA ISOLANTE EM PVC, COR PRETO, TIPO ANTICHAMA 19MM X 20M | UN | 200,00 | 6,64 | 1328,00 |
| 29 | PORCA QUADRADA GALVANIZADA PARA PARAFUSO 5/8 | UN | 1.000,00 | 2,68 | 2680,00 |
| LOTE 02 - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS 75% AMPLA CONCORRENCIA | Preço Total do Lote- 2-: | 67.874,70 |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 11 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AMARELO. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 37,00 | 34,00 | 1258,00 |
| 13 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AZUL. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 37,00 | 69,98 | 2589,26 |
| 15 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: ROSA. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 37,00 | 68,95 | 2551,15 |
| 17 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: VERDE. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 37,00 | 48,67 | 1800,79 |
| 19 | LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 250W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 32.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 20.000 H. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 375,00 | 43,43 | 16286,25 |
| 21 | LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 4000W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 40.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 15.000 H COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 375,00 | 45,95 | 17231,25 |
| 23 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO E-40, 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 56.500 LUMENS, VIDA MEDIANA 32.000H. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 225,00 | 55,74 | 12541,50 |
| 25 | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM GRADE, COM BRAÇO CURTO COM SOQUETE E-40 INCORPORADO. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 113,00 | 60,00 | 6780,00 |
| 27 | LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA (EX15), COM ALOJAMENTO PARA REATOR ATÉ 150W, SOQUETE E-40 INCORPORADO COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 113,00 | 60,50 | 6836,50 |
| LOTE 3 - LAMPADAS 25% EXCLUSIVO ME | Preço Total do Lote- 3-: | 22.692,30 |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 12 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AMARELO. COTA 123 25% ME | UN | 13,00 | 34,00 | 442,00 |
| 14 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AZUL. COTA 123 25% P/ ME | UN | 13,00 | 69,98 | 909,74 |
| 16 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: ROSA. COTA 123 25% P/ ME | UN | 13,00 | 68,95 | 896,35 |
| 18 | LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: VERDE. COTA 123 25% P/ ME | UN | 13,00 | 48,67 | 632,71 |
| 20 | LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 250W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 32.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 20.000 H. COTA 123 25% P/ ME | UN | 125,00 | 43,43 | 5428,75 |
| 22 | LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 4000W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 40.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 15.000 H COTA 123 25% P/ ME | UN | 125,00 | 45,95 | 5743,75 |
| 24 | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO E-40, 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 56.500 LUMENS, VIDA MEDIANA 32.000H COTA 123 25% P/ ME | UN | 75,00 | 55,74 | 4180,50 |
| 26 | LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM GRADE, COM BRAÇO CURTO COM SOQUETE E-40 INCORPORADO. COTA 123 25% P/ ME | UN | 37,00 | 60,00 | 2220,00 |
| 28 | LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA (EX15), COM ALOJAMENTO PARA REATOR ATÉ 150W, SOQUETE E-40 INCORPORADO COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. COTA 25% ME | UN | 37,00 | 60,50 | 2238,50 |
| LOTE 4 - REATORES | Preço Total do Lote- 4-: | 49.350,00 |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 30 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 220V 100W AFP, EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR | UN | 250,00 | 46,93 | 11732,50 |
| 31 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 220V 250W AFP, EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO | UN | 250,00 | 79,61 | 19902,50 |
| 32 | REATOR VAPOR DE SÓDIO 220V 400 W AFT, EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. | UN | 250,00 | 70,86 | 17715,00 |
| LOTE 5 - REFLETORES 75% AMPLA CONCORRENCIA | Preço Total do Lote-5: | 241.689,71 |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 33 | REFLETOR LED.POTÊNCIA: 100W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 6000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600K EQUIVALE A INCANDESCENTE: 800W. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 600,00 | 344,85 | 206910,00 |
| 35 | REFLETOR LED.POTÊNCIA: 50W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 3000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600KEQUIVALE A INCANDESCENTE: 400W. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 300,00 | 96,89 | 29067,00 |
| 37 | REFLETOR TD 160 BASES E-TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO ALTURA: 27 CM APROX. COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 28 CM APROX. LARGURA: 16 CM APROX. COTA 123 75% AMPLA | UN | 15,00 | 146,07 | 2191,05 |
| 39 | REFLETOR TD 400 BASES E-40 TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 62 CM APROX.COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 34 CM APROX.LARGURA: 69 CM APROX. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA | UN | 37,00 | 95,18 | 3521,66 |
| LOTE 6 - REFLETORES 25% EXCLUSIVO ME | Preço Total do Lote -6: | 80.626,69 |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 34 | REFLETOR LED.POTÊNCIA: 100W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 6000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600K EQUIVALE A INCANDESCENTE: 800W. COTA 123 25% EXCLUSIVO ME | UN | 200,00 | 344,85 | 68970,00 |
| 36 | REFLETOR LED.POTÊNCIA: 50W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 3000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600KEQUIVALE A INCANDESCENTE: 400W. COTA 123 25% ME | UN | 100,00 | 96,89 | 9689,00 |
| 38 | REFLETOR TD 160 BASES E-TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO ALTURA: 27 CM APROX. COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 28 CM APROX. LARGURA: 16 CM APROX. COTA 123 25% ME | UN | 5,00 | 146,07 | 730,35 |
| 40 | REFLETOR TD 400 BASES E-40 TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 62 CM APROX.COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 34 CM APROX.LARGURA: 69 CM APROX. COTA 123 25% ME | UN | 13,00 | 95,18 | 1237,34 |
| LOTE 7 - RELÉS | Preço Total do Lote - 7: | 52.970,00 |
| Item | Especificação | Unid. | Quantidade | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| 41 | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO TIPO: RM 74/N SISTEMA DE OPERAÇÃO QUE ACENDE LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA; SISTEMA CONSTRUTIVO: MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA; CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES; PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM; CONTATOS DE CARGA TIPO LN ACIONAM A CARGA A NOITE; CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, MONTADO NA POSIÇÃO LATERAL. FREQUÊNCIA/CORRENTE 50/60 HZ; CORRENTE MÁXIMA DE 10 A. POTÊNCIA APROXIMADA 1000 W (CARGA RESISTIVA) - 1800 VA 220V (CARGA INDUTIVA); FAIXA DE OPERAÇÃO DE 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO LIGAR/DESLIGAR MÍNIMA 1,2. TEMPERATURA DE TRABALHO APROX. -5 °C A + 50 °C. CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 0,8 W. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, POSSUI VARISTOR DE 60 J PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. PESO APROXIMADO DE 0,168 KG. INVÓLUCRO COR VINHO. DE ACORDO COM A ABNT/NBR 5123/2016. | UN | 500,00 | 54,54 | 27270,00 |
| 42 | RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO TIPO: RM10 DESCRIÇÃO: CONTATOS ACIONADOS ATRAVÉS DE UM RELÉ, CORRENTE ALTERNADA, CONTROLADO POR UMA CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS, SEM BASE COM PLUG PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO. ITENS: TENSÃO DE ACIONAMENTO DA BOBINA EM 220V PROTEÇÃO CONTRA SURTOS C/VARISTOR 160 JOULES. SENSOR: TIPO CDS ENCAPSULAMENTO BLINDADO. SEM RETARDO (INSTANTÂNEO). SISTEMA CONSTRUTIVO ELETROMAGNÉTICO CORRENTE ALTERNADA FECHAMENTO DA CAIXA POR PARAFUSOS. LIGA 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) RELAÇÃO 1,2 A 4 X AO LIGAMENTO. TERMINAIS FIXADOS POR SISTEMA DE REBITES INTERNOS. CONTATOS DE CARGA: NF = NORMALMENTE FECHADOS. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220/254V / 50/60 HZ. POTÊNCIA: 1.000W / 1.800V / 10A. RIGIDEZ DIELÉTRICA: < 3.000V GRAU DE PROTEÇÃO: IP-67. CONSUMO: | UN | 1.000,00 | 25,70 | 25700,00 |

1. O Prazo de entrega será de até 07 (Sete) dias, que serão contados a partir da emissão da Nota de Empenho, após a solicitação da Secretaria, e enviada p/ o e mail da empresa.

2. O Local de Entrega será na Secretaria de Obras do Município de São Jerônimo/RS, informado na nota de empenho.

ANEXO II –MODELO PROPOSTA

PREGÃO PRESENCIAL /SRP Nº 064/19

| PREGÃO PRESENCIAL/SRP N.º /19 | DATA: /2019 | HORÁRIO: horas |
| --- | --- | --- |
| Razão social: |
| Endereço: |
| Município: Estado: |
| CNPJ/MF: Ins. Estadual: |
| Fone: Fax: CEP.: |
| E-mail: |
| 1-OBJETO: registro de preços para aquisição de MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, conforme especificações mínimas constantes no anexo I. LOTE 01 CABOS E COMPOTENTES Preço Total do Lote- 1: Item Especificação MARCA Unid. Quant Preço Unit. T/ITEM 1 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA GALVANIZADA 01 ESTRIBOS TIPO AR11 PARA ROLDANA 76X79MM UN 200 2 CABO FLEXIVEL 1 x 1,5 MM, ROLO COM 100 METROS, CADA ROLO PODENDO SER AZUL, VERMELHO OU VERDE RL 15 3 CABO FLEXÍVEL 1X10,00MM, ROLO COM 100METROS, CORES DIVERSAS RL 6 4 CABO FLEXIVEL 1 x 2,5 MM, ROLO COM 100 METROS, CADA ROLO PODENDO SER AZUL, VERMELHO OU VERDE RL 30 5 CABO FLEXÍVEL 1X4MM. ROLO COM 100 METROS. CORES DIVERSAS RL 15 6 CABO FLEXIVEL 1 x 6,0 MM, ROLO COM 100 METROS, CADA ROLO PODENDO SER AZUL, VERMELHO OU VERDE RL 15 7 CABO FLEXÍVEL 2X2,5MM. ROLO COM 100 METROS RL 10 8 CABO PP 2X2,5 MM, ROLO COM 100M RL 20 9 CONECTOR PERFURANTE 1 P.F. PARA CABO MULTIPLEXADO UN 5.000 10 FITA ISOLANTE EM PVC, COR PRETO, TIPO ANTICHAMA 19MM X 20M UN 200 29 PORCA QUADRADA GALVANIZADA PARA PARAFUSO 5/8 UN 1.000 LOTE 02 - LÂMPADAS E LUMINÁRIAS 75% AMPLA CONCORRENCIA Preço Total do Lote- 2-: Item Especificação MARCA Unid. Quant Preço Unit. T/ITEM 11 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AMARELO. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 37 34 1258 13 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AZUL. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 37 69,98 2589,26 15 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: ROSA. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 37 68,95 2551,15 17 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: VERDE. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 37 19 LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 250W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 32.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 20.000 H. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 375 21 LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 4000W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 40.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 15.000 H COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 375 23 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO E-40, 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 56.500 LUMENS, VIDA MEDIANA 32.000H. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 225 25 LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM GRADE, COM BRAÇO CURTO COM SOQUETE E-40 INCORPORADO. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 113 27 LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA (EX15), COM ALOJAMENTO PARA REATOR ATÉ 150W, SOQUETE E-40 INCORPORADO COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 113 LOTE 3 - LAMPADAS 25% EXCLUSIVO ME Preço Total do Lote- 3- Item Especificação MARCA Unid. Quantidade Preço Unit. T/ITEM 12 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AMARELO. COTA 123 25% ME UN 13 14 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: AZUL. COTA 123 25% P/ ME UN 13 16 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: ROSA. COTA 123 25% P/ ME UN 13 18 LÂMPADA METÁLICA TUBULAR COLORIDA.POTÊNCIA: 250W.TENSÃO: 220V.COR: VERDE. COTA 123 25% P/ ME UN 13 20 LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 250W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 32.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 20.000 H. COTA 123 25% P/ ME UN 125 22 LÂMPADA MULTI VAPOR METÁLICO, E-40, 4000W 220V, TUBULAR, FLUXO LUMINOSO 40.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 15.000 H COTA 123 25% P/ ME UN 125 24 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO E-40, 400W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 56.500 LUMENS, VIDA MEDIANA 32.000H COTA 123 25% P/ ME UN 75 26 LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA COM GRADE, COM BRAÇO CURTO COM SOQUETE E-40 INCORPORADO. COTA 123 25% P/ ME UN 37 28 LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA (EX15), COM ALOJAMENTO PARA REATOR ATÉ 150W, SOQUETE E-40 INCORPORADO COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO. COTA 25% ME UN 37 LOTE 4 - REATORES Preço Total do Lote- 4- Item Especificação MARCA Unid. Quantidade Preço Unit. T/ITEM 30 REATOR VAPOR DE SÓDIO 220V 100W AFP, EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR UN 250 31 REATOR VAPOR DE SÓDIO 220V 250W AFP, EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO UN 250 32 REATOR VAPOR DE SÓDIO 220V 400 W AFT, EXTERNO COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO. UN 250 LOTE 5 - REFLETORES 75% AMPLA CONCORRENCIA Preço Total do Lote- 5- Item Especificação MARCA Unid. Quantidade Preço Unit. T/ITEM 33 REFLETOR LED.POTÊNCIA: 100W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 6000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600K EQUIVALE A INCANDESCENTE: 800W. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 600 35 REFLETOR LED.POTÊNCIA: 50W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 3000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600KEQUIVALE A INCANDESCENTE: 400W. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 300 37 REFLETOR TD 160 BASES E-TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO ALTURA: 27 CM APROX. COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 28 CM APROX. LARGURA: 16 CM APROX. COTA 123 75% AMPLA UN 15 39 REFLETOR TD 400 BASES E-40 TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 62 CM APROX.COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 34 CM APROX.LARGURA: 69 CM APROX. COTA 123 75% AMPLA CONCORRENCIA UN 37 LOTE 6 - REFLETORES 25% EXCLUSIVO ME Preço Total do Lote- 6- Item Especificação MARCA Unid. Quantidade Preço Unit. T/ITEM 34 REFLETOR LED.POTÊNCIA: 100W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 6000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600K EQUIVALE A INCANDESCENTE: 800W. COTA 123 25% EXCLUSIVO ME UN 200 36 REFLETOR LED.POTÊNCIA: 50W.TENSÃO: 85V A 265V- BIVOLT.FLUXO LUMINOSO: 3000LM.EFICIÊNCIA LUMINOSA: 60LM/W.VIDA ÚTIL: 20.000H.COR DE LUZ: 600KEQUIVALE A INCANDESCENTE: 400W. COTA 123 25% ME UN 100 38 REFLETOR TD 160 BASES E-TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO ALTURA: 27 CM APROX. COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 28 CM APROX. LARGURA: 16 CM APROX. COTA 123 25% ME UN 5 40 REFLETOR TD 400 BASES E-40 TENSÃO: BIVOLT MATERIAL: ALUMÍNIO, ALTURA: 62 CM APROX.COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE: 34 CM APROX.LARGURA: 69 CM APROX. COTA 123 25% ME UN 13 LOTE 7 - RELÉS Preço Total do Lote- 7- Item Especificação MARCA Unid. Quantidade Preço Unit. T/ITEM 41 RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO TIPO: RM 74N SISTEMA DE OPERAÇÃO QUE ACENDE LÂMPADAS EM FUNÇÃO DA VARIAÇÃO DA ILUMINÂNCIA; SISTEMA CONSTRUTIVO: MAGNÉTICO PARA USO EM CORRENTE ALTERNADA; CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS PARA SUPORTAR INTEMPÉRIES; PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM; CONTATOS DE CARGA TIPO LN ACIONAM A CARGA A NOITE; CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTÂNEA, MONTADO NA POSIÇÃO LATERAL. FREQUÊNCIA/CORRENTE 50/60 HZ; CORRENTE MÁXIMA DE 10 A. POTÊNCIA APROXIMADA 1000 W (CARGA RESISTIVA) - 1800 VA 220V (CARGA INDUTIVA); FAIXA DE OPERAÇÃO DE 5 A 20 LUX PARA LIGAR E NO MÁXIMO 40 LUX PARA DESLIGAR. RELAÇÃO LIGAR/DESLIGAR MÍNIMA 1,2. TEMPERATURA DE TRABALHO APROX. -5 °C A + 50 °C. CONSUMO DE APROXIMADAMENTE 0,8 W. PROTEÇÃO CONTRA SURTOS, POSSUI VARISTOR DE 60 J PARA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO NA REDE. PESO APROXIMADO DE 0,168 KG. INVÓLUCRO COR VINHO. DE ACORDO COM A ABNT/NBR 5123/2016. UN 500 42 RELÉ FOTOELÉTRICO MAGNÉTICO TIPO: RM10 DESCRIÇÃO: CONTATOS ACIONADOS ATRAVÉS DE UM RELÉ, CORRENTE ALTERNADA, CONTROLADO POR UMA CÉLULA FOTOELÉTRICA TIPO CDS, SEM BASE COM PLUG PARA COMANDO AUTOMÁTICO DE ILUMINAÇÃO. ITENS: TENSÃO DE ACIONAMENTO DA BOBINA EM 220V PROTEÇÃO CONTRA SURTOS C/VARISTOR 160 JOULES. SENSOR: TIPO CDS ENCAPSULAMENTO BLINDADO. SEM RETARDO (INSTANTÂNEO). SISTEMA CONSTRUTIVO ELETROMAGNÉTICO CORRENTE ALTERNADA FECHAMENTO DA CAIXA POR PARAFUSOS. LIGA 10 LUX (FAIXA DE 3 A 20 LUX) RELAÇÃO 1,2 A 4 X AO LIGAMENTO. TERMINAIS FIXADOS POR SISTEMA DE REBITES INTERNOS. CONTATOS DE CARGA: NF = NORMALMENTE FECHADOS. TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220/254V / 50/60 HZ. POTÊNCIA: 1.000W / 1.800V / 10A. RIGIDEZ DIELÉTRICA: < 3.000V GRAU DE PROTEÇÃO: IP-67. CONSUMO: UN 1.000 2.É OBRIGATÓRIO CONSTAR A MARCA DO PRODUTO OFERTADO NA PROPOSTA 3.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital Banco........................Agência.................C/C..................... |
| 5.DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |
| 6.Se vencedora da licitação, assinará o termo de ata/contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente na rua________________, nº ___________, Cidade____________. |
| São Jerônimo, ...... de............................... de 2019. ASS:_______________________________ DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL |

ANEXO III - C R E D E N C I A M E N T O

Pelo presente instrumento, credenciamos o Sr(a).  Nome Completo, RG, CPF, telefone e endereço residencial,  para  participar do procedimento licitatório consistente no Pregão Presencial /SRP nº. 0..../19 podendo praticar todos os interesses da representada, inclusive os poderes de formular lances, negociar preços, interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

_______________ ______ de _______________ de 2019.

___________________________________________________

Assinatura do representante legal da licitante

___________________________________________________

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes.

ANEXO IV –

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa _____________________________________________________________________, cumpre com o disposto no inciso XXXIII, do Artigo sétimo da Constituição Federal de 05/10/1988.

Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal: “... proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Ressalva:

(  ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

__________, _______.de _______________________.de 2019.

_______________________________

Diretor, Sócio-Gerente ou Equivalente

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(Razão Social da licitante) ...................................................., através de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi considerada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

_____________________,em _____ de _____________de 2019.

_____________________________________________________

Nome completo e assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa e carimbo do

CNPJ

# ANEXO VI –

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

Declaro/amos, sob as penas da Lei, que ................................................................

.......……….........................................................................………. (nome da licitante), CNPJ nº .........................................................., cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação instaurada pelo Município de SÃO JERONIMO, Pregão Presencial/SRP nº 0..../19.

.................................., ............ de ............................ de 2019.

Assinatura do representante legal da licitante / procurador / preposto / credenciado

_______________________________________________________________

Nome do representante legal da licitante / procurador / preposto / credenciado

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes.

ANEXO – VII

D E C L A R A Ç Ã O DE ME/EPP

________________(RAZÃO SOCIAL)__________________, inscrita no CNPJ nº __________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _______(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)___, CPF ______(Nº DO CPF)______, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 0.../19, que enquadra-se na categoria: _____(MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVA)_____ e que não se inclui no § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Data .................................................

______________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO – VII

D E C L A R A Ç Ã O  LEI  N. 12.305/10

________________(RAZÃO SOCIAL)__________________, inscrita no CNPJ nº __________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _______(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)___, CPF ______(Nº DO CPF)______, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº 0.../19,

Declaro tomarei as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa previsto na Lei Federal nº 12.305/10, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos itens que, eventualmente, venham a ser descartados pela Contratante, durante o prazo de garantia dos produtos adquiridos.

Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Data .................................................

______________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO IX – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS –PREGÃO  Nº 0

Aos .............................., autorizado pelo processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações e no Decreto Municipal nº. 3903/2006 de 01 de fevereiro de 2006 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.

Objeto:........................, para o período de 12 (doze) meses.

I – Consideram-se registrados os preços do Detentor da Ata:

1.2 – A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Infra Estrutura mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio de correio eletrônico.

1.3 – A aquisição dos produtos será como previsto no anexo 1 do edital, e se dará a partir do preço registrado.

1.4 –A forma de pagamento, será conforme estipulado no item (........), deste edital. “O pagamento será efetuado em até 30 dias, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente (Pessoa Jurídica), do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas”.

1.5. O Prazo de entrega será de até ...........dias,  que  serão contados a partir da emissão  da Nota de Empenho, após a solicitação da Secretaria, e enviada p/ o e mail da empresa.

1.6. O Local de Entrega será........................, informado na nota de empenho.

1.7. A Contratada tomará as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa previsto na Lei Federal nº 12.305/10, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos itens que, eventualmente, venham a ser descartados pela Contratante, durante o prazo de garantia dos produtos adquiridos.

1.8.  As despesas decorrentes dos serviços executados, objeto desta licitação, correrão por conta das orçamentária, a constar no empenho.

1.9. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.

1.10. O descumprimento do prazo de execução sujeitará a fornecedora às seguintes sanções previstas no item 14 do Edital.

1.11 – O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração.

1.12. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO Nº ...........

1.13.Integrará a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária.

1.14.O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

1.15. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se todos os seus dispositivos, o edital de Pregão Presencial nº........., com os termos editados e a proposta da detentora da Ata, naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.16.Fica eleito o foro da Comarca do município de SÃO JERÔNIMO/RS, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu.

1.17.Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 03 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

São Jerônimo,        de                                201.

__________________________                                        _________________________

Contratada       Secretário(a) de Governo

1 __________________________________ CPF:

Testemunhas:                            2 __________________

__