TERMO DE RATIFICAÇÃO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 153/2020

Processo Administrativo nº 453/2020

Considerando os termos do Parecer Jurídico e demais elementos do Processo Administrativo 453/2020, que opina pela contratação de empresa para construção de poço tubular profundo (artesiano) para abastecer a Unidade de Saúde da Família da Localidade da Palmeira, no Distrito de Morrinhos, e com base no art. 24, IV, da Lei 8.666/93, ratifico a Dispensa de licitação nº 153/2020.

Contratada: POÇOS ARTESIANOS A. M. JACUMEL LTDA

CNPJ: 07.813.350/0001-16

| Item | Especificações | Unidade | Quant. | Vlr. Unit. | Totais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| 2 | INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | SERVIÇO | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3 | PERFURAÇÃO DIÂM. 10” ROTO-PNEUMÁTICO SOLO E ROCHA ALTERADA | METRO | 18 | R$ 110,00 | R$ 1.980,00 |
| 4 | PERFURAÇÃO DIÂM. 6” ROTO-PNEUMÁTICO ROCHA VULCÂNICA | METRO | 150 | R$ 90,00 | R$ 13.500,00 |
| 5 | REVESTIMENTO SANITÁRIO DIAM. 10” | SERVIÇO | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 6 | REVESTIMENTO GEOMECÂNIMO STD 6” | METRO | 18 | R$ 220,00 | R$ 3.960,00 |
| 7 | ÁGUA NECESSÁRIA PARA A PERFURAÇÃO COM CAMINHÃO PIPA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 8 | TESTE DE VAZÃO 24 HORAS COM ENERGIA NO LOCAL | HORA | 24 | R$ 75,00 | R$ 1.800,00 |
| 9 | RECUPERAÇÃO DO NIVEL | HORA | 6 | R$ 75,00 | R$ 450,00 |
| 10 | CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR/LAJE DE PROTEÇÃO | SERVIÇO | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 11 | RELATÓRIO HIDROGEOLÓGICO | SERVIÇO | 1 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |
| 12 | DESINFECÇÃO | SERVIÇO | 1 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| 13 | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 |
| 14 | ANUÊNCIA PRÉVIA – DRH/SEMA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 15 | OUTORGA – DRH/SEMA | SERVIÇO | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| 16 | BOMBA SUBMERSA 4.0 HP MONOFÁSICA 17 ESTÁGIOS – 220V | UNIDADE | 1 | R$ 4.980,00 | R$ 4.980,00 |
| 17 | QUADRO DE COMANDO 4.0 HP MONOFÁSICO 220V | UNIDADE | 1 | R$ 1.590,00 | R$ 1.590,00 |
| 18 | TUBO EDUTOR GEOMECÂNICO DE 1 ½” | METRO | 120 | R$ 26,00 | R$ 3.120,00 |
| 19 | LUVAS GALVANIZADAS DE 1 ½” | PEÇA | 30 | R$ 18,00 | R$ 540,00 |
| 20 | CABO TRIFÁSICO SINTENAX 3X10MM² | METRO | 140 | R$ 19,80 | R$ 2.772,00 |
| 21 | TUBO AUXILIAR PARA MONITORAMENTO DE NÍVEL | METRO | 120 | R$ 7,80 | R$ 936,00 |
| 22 | HIDRÔMETRO 1 ½” PARA 5M³/H | PEÇA | 1 | R$ 860,00 | R$ 860,00 |
| 23 | CERCAMENTO DO POÇO CONFORME NORMAS DRH | SERVIÇO | 1 | R$ 898,00 | R$ 898,00 |
|  | Valor total global estimado | R$ 45.826,00 |

Prazo: Início em no máximo 15 dias após a anuência prévia junto ao DRH.

Valor Total Previsto:  R$ 45.826,00 (quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais)

São Jerônimo, 27 de maio de 2020.

ALESSANDRA STREB SOARES AZZI ARAUJO

SECRETÁRIA DE GOVERNO