EDITAL Nº   127/2022

Pregão Eletrônico nº 103/2022

EDITAL: Prefeitura Municipal de São Jerônimo, no seguinte endereço eletrônico: www.pregaonlineobanrisul.com.br ou em link no site www.saojeronimo.rs.gov.br

Tratamento ME/EPP: Participação exclusiva ME/EPP

| Início do recebimento de propostas | 07/10/2022 – 12h |
| --- | --- |
| Fim do recebimento de propostas | 19/10/2022 – 12h |
| Abertura das propostas | 19/10/2022 - 12h |
| Início da sessão de disputa | 20/10/2022 – 10h/14h |
| Tempo de disputa | 20 minutos |
| Ordem dos lances | Decrescente |
| Unidade dos lances | Monetária (R$), 2 casas decimais |
| Decremento mínimo dos lances | 0,5 (em percentual) |
| Aceita lances intermediários | Sim |
| Intervalo entre lances = 03 Segundos | Intervalo Lances da mesma empresa = 10 Segundos |

O Município de São Jerônimo torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decretos Municipal nº 4522/2014 e 3903/2006, e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993, devendo ser observadas as seguintes disposições:

1 – OBJETO

1.1.  O objeto da presente licitação é a seleção de propostas visando a aquisição de EQUIPAMENTOS PARA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO DISTRITO DE QUITÉRIA, conforme especificações descritas no anexo I.

# 2 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas da presente licitação, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Secretaria de Saúde

| Despesa | Codigo d Dotação | Descrição da Dotação | Compl. De Elemento |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 03012011449052 | MAN. E CONS. DE BENS IMOVEIS Fonte de Recurso-01-Recurso Livre | 44905206 |
| 454 | 11012058449052 | MAN. E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES Fonte de Recurso-040-Ações Serviços de Saúde | 449052 |

# 3 – DA GARANTIA

3.1.  A empresa obriga-se a garantir os equipamentos pelo período mínimo de 12 (doze) meses de acordo com a legislação vigente e especificação do objeto constante no anexo I do Edital.

4 – CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1. As empresas que desejarem participar do referido “PREGÃO” devem acessar o sítio www.pregaobanrisul.com.br  necessitando estar credenciadas junto a Seção de Cadastro da CELIC (Central de Licitações/RS), podendo ser acessada pelo sítio www.celic.rs.gov.br.

4.2. Edital restrito a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações

4.3.    Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

- a) Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;

b) Sob processo de falência ou concordata;

- c) Impedidas de contratar ou licitar com a Administração Pública;

d) Reunidas em consórcio.

5 – CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento dos Licitantes dar-se-á pelas atribuições de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema obtidos junto à Seção de Cadastro da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul – CELIC, de acordo com as regras daquele órgão.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema (CELIC) implica a responsabilidade legal do Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico, sendo a licitante responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

5.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Município de SÃO JERÔNIMO, à CELIC, à PROCERGS ou ao BANRISUL responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC e ao Departamento de Licitações e Contratos do Município, para imediato bloqueio de acesso.

6 – DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA

6.1. Habilitação Jurídica:

a) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

6.2. Habilitação Fiscal:

a) Situação perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF), conforme Instrução Normativa da SRF nº 200, de 13 de setembro de 2002.

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) Certidão, prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil- RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional- PGFN (Certidão Conjunta Negativa).

d) Certidão Negativa de Débito junto ao Estado sede da empresa;

e) Certidão Negativa de Débito junto ao Município sede da empresa.

f) Certificado de Regularidade de Situação – FGTS;

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), Dec. 5.452 (01/05/1943), Lei 12.440 de 07/07/2011, Resolução 1470 24/08/2011;

6.2.1 – Todas as certidões dever ser apresentadas com prazo de validade vigente. Os documentos que não possuírem data de vigência deverão possuir data de expedição de menos de 90 (noventa) dias.

6.3. Documentos Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:

a)       Certidão Negativa de Falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor do Foro da sede da pessoa jurídica do licitante, expedida a menos de 90 (noventa) dias;

6.4. Habilitação Técnica:

a)     Autorização de Funcionamento de empresa (AFE) da empresa licitante, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, para comercialização de correlatos (equipamentos) nos itens 04, 09, 16, 17, 30, 32 e 33, conforme Lei 9.782/ art. 7;

b)       Atestado de capacidade técnica da empresa licitante com objeto semelhante ao do edital para os itens 04, 09, 16, 17, 30, 32 e 33, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

c)      Os itens 01, 09, 22 e 23 deverão possuir selo do INMETRO (poderá ocorrer comprovação no momento da entrega do produto);

OBS.: A documentação referente ao item 6.4 deste edital será analisada pelo(a) servidor(a) indicado(a) como fiscal desta contratação.

6.5. Declarações:

- Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

- Declaração da licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, (conforme modelo do Anexo), assinada por representante (s) legal (is) da empresa.

c)	Declaração assinada pelo representante legal da empresa ou contador ou ainda documento emitido por órgão competente (expedida a menos de 90 dias), que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações. (Modelo anexo).

d)       Declaração da licitante de que está ciente quanto ao Sistema de Logística Reversa, mediante o retorno dos produtos após o uso, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, nos termos do art. 33 e 56 da Lei n.12.305/2010, para os equipamentos/componentes que se aplicam.

6.6. Será aceito o CERTIFICADO de Registro Cadastral – CRC, emitido pela CELIC válido na data de apresentação das propostas, em substituição aos documentos que constem no mesmo, e que estiverem dentro de seu prazo de validade.

OBS: Os documentos exigidos, que não constarem no CERTIFICADO, deverão acompanhar o mesmo.

7 – HABILITAÇÃO

7.1. Para fins de habilitação, o autor da melhor proposta deverá encaminhar os documentos previsto no item 6:

a) Via e-mail escaneado para licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, do término da sessão de disputa;

b) Após encerrada a disputa, deverá entregar a documentação no prazo de até 05 (cinco) dias, a contar do dia posterior a sessão do Pregão em que foi declarado vencedor, para o seguinte endereço:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO

Departamento de Licitações e Contratos

Rua Coronel Soares de Carvalho, 558 – CEP 96700-000

SÃO JERÔNIMO / RS

7.2. Em havendo inabilitação ou desclassificação, será convocado o próximo licitante, através do e-mail informado na proposta ou no cadastro do Sistema pregão online Banrisul, que deverá apresentar documentação, da forma já mencionada no item 7.1.

7.3. A Licitante que enviar os documentos com assinatura com certificação digital e/ou autenticação digital por e-mail, no prazo estabelecido no item 7.1 (a), será dispensado o envio desses conforme estabelecido no item 7.1 (b).

8 – PROPOSTA

8.1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras a sua proposta e lances.

8.2. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3. A Proposta de Preço deverá consignar expressamente, os valores unitários e totais dos bens, em moeda nacional. Nos preços deverão estar contempladas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, toda e qualquer despesa que venha a incidir sobre o preço do bem.

8.4. O valor unitário do item será considerado para a fase de lances. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,50% (zero, cinquenta por cento).

8.5. Pela vencedora deverá ser observado os limites do Termo de Referência (anexo I);

8.6. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á 60 (sessenta) dias;

8.7. As propostas deverão atender integralmente o Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.

8.8. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes nos preços unitários ofertados até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula.

8.9. Não serão aceitos preços com mais de dois dígitos após a vírgula, sendo a proposta desclassificada quanto ao respectivo item.

8.10. A proposta deverá especificar marca e valor unitário, devendo ser observado o limite de preço do item.

8.11. Após a fase de lances, se solicitado documentos comprobatórios pelo setor responsável, a licitante deverá disponibilizar catálogo técnico e/ou documentos que comprovem as especificações técnicas do produto, conforme descrição do anexo I (Termo de Referência).

8.12. A licitante deverá fornecer em sua proposta o código do banco ou ISPB, agência bancária e número da conta corrente bem como o seu CNPJ/CPF, para que sejam efetuados os pagamentos dos produtos/serviços.

#### 9 – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

9.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro abrirá a sessão pública, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais devem estar em perfeita consonância com o edital.

9.2. Os Licitantes, NA FASE DE LANCES, deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem excluídos do certame pelo Pregoeiro.

9.3. Será considerada aceitável a proposta que:

a) atenda a todos os termos deste Edital;

b) contenha preço compatível com os praticados no mercado.

Parágrafo Único. Constatada a existência de proposta (s) inexequível (eis) o Pregoeiro excluirá o Licitante da etapa de lances.

9.4. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP deverão declarar na proposta eletrônica, em campo próprio, quando do envio da proposta inicial, que estão enquadradas nessa (s) categoria (s);

9.5. Às MEs e EPPs, havendo alguma restrição na regularidade fiscal será aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para apresentar a regularização da restrição. Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração.   A não regularização da documentação no prazo previsto implicará em decadência ao direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a adjudicação do objeto, assinatura do contrato (quando for o caso) ou revogar a licitação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável.

9.6. Aberta à etapa competitiva, os Licitantes poderão encaminhar lance exclusivamente por meio do provedor eletrônico.

9.7. Os Licitantes poderão, durante o horário fixado para recebimento de lances, oferecerem lances sucessivos, com valores inferiores ao último lance registrado no sistema.

9.8. Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo o lance recebido e registrado em primeiro lugar pelo provedor.

9.9. Durante a sessão pública, os Licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais Licitantes, sendo vedada à identificação do detentor do lance. O intervalo entre lances, será de 03 (três) segundos, e o intervalo de lances da mesma empresa, será de 10 (dez) segundos.

9.10. A etapa de lances será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após transcorrer o período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

9.10.1. Caso haja propostas com valores iguais, e não havendo lances na etapa competitiva, o Pregoeiro acionará o botão disponibilizado pelo pregão online Banrisul para o desempate.

Parágrafo Único. A sessão pública do Pregão só estará concluída após a etapa de lances e aceite da proposta, após encerrado o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso, cabendo aos Licitantes manterem-se conectados ao sistema até o final desta etapa.

9.11. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao Licitante que tenha apresentado o menor lance, para que seja obtido preço melhor e assim decidir sobre sua aceitação.

9.12. Em havendo desconexão entre o Pregoeiro e os demais Licitantes por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes.

9.13. Quando houver desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances e o sistema permanecer acessível aos Licitantes para recepção dos lances, quando possível à retomada do certame pelo Pregoeiro os atos até então praticados serão considerados válidos.

9.14. O Pregoeiro poderá suspender, cancelar ou reabrir a sessão pública a qualquer momento.

9.15. O Pregoeiro anunciará o Licitante de melhor lance, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor.

9.16. Em sendo habilitado, o Licitante será considerado vencedor.

10 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

10.1. O prazo para entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias após o envio do empenho (e-mail indicado na proposta) à contratada.

10.2. A entrega deverá ocorrer na Secretaria de Saúde, na Av. Ramiro Barcelos, nº 80 Centro, São Jerônimo/RS. Gestor: Éderson Pizio Lopes. Fiscal: Aline Persch, contato pelo telefone: (51) 3651-3211, e-mail: saude@saojeronimo.rs.gov.br

10.3. O custo de deslocamento será de responsabilidade da contratada, devendo obedecer a critérios de modo a não afetar a integridade do bem.

10.4. O recebimento dos produtos, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhes sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

10.5. Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, sujeitando-se as penalidades previstas neste edital.

11 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

11.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

a) O atraso de pagamento só será considerado se a Administração der causa ao mesmo;

b) O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

11.2. A forma de pagamento do Município de SÃO JERÔNIMO é por contraempenho. As faturas que não estiverem corretamente formuladas deverão ser devolvidas dentro do prazo de sua conferência à contratada, e seu tempo de tramitação desconsiderado.

11.3. Somente serão pagos os valores correspondentes aos bens/serviços efetivamente entregues/realizados e atestados.

11.4. O Município poderá proceder à retenção do INSS, ISS e IRRF, quando for o caso, nos termos da legislação em vigor, devendo, para tanto, a licitante vencedora discriminar na NOTA FISCAL/FATURA o valor correspondente aos referidos tributos.

12 – DO REAJUSTE E DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

12.1.  Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

12.2. A contratada poderá ter seus preços reajustados pelo IPCA ou pelo índice que lhe vier a substituir, caso seja transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta, até o adimplemento da parcela.

13 – DAS PENALIDADES

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 13.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

14 – RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do Edital de Pregão aquele que não se manifestar em até 02 (dois) dias úteis anteriores a data prevista para a abertura da sessão do Pregão, apontado as falhas e irregularidades que o viciaram.

14.1.1. As impugnações, recursos ao ato convocatório do pregão, bem como, posteriormente, as solicitações formais da contratada, serão recebidos junto ao setor de Protocolo, no horário das 09h às 12h e das 13h às 15h, na Av. Rio Branco, nº 478, Centro, São Jerônimo/RS - (51) 3651-1008, ou através do e-mail tributos@saojeronimo.rs.gov.br.

14.2. Dos demais atos relacionados com o Pregão, ao final da sessão pública, qualquer Licitante poderá manifestar imediatamente a intenção de recorrer, expondo a síntese de suas razões, em formulário eletrônico específico, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais Licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

14.3. A falta de manifestação, conforme acima especificado, importará a decadência do direito de recurso.

14.4. Não serão aceitos como recursos às alegações que não se relacionem às razões indicadas pelo Licitante recorrente na sessão pública.

14.5. O recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo, e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.6. Os autos deste Processo permanecerão franqueados aos interessados, junto ao Departamento de Licitações e Contratos na Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO, Rua Coronel Soares de Carvalho, 558.

14.7. A apresentação de impugnação ou recurso, após o prazo estipulado no subitem anterior, receberá tratamento de mera informação.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

15.1. O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões, que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.

15.2. O contrato poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

15.3. Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da proposta de preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso.

15.4. Quando os preços se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado, o órgão gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

c) convocar os demais fornecedores, visando a igual oportunidade de negociação.

15.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder a revogação do contrato, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15.6. Nenhuma indenização será devida ao Licitante pela apresentação de documentação ou proposta relativa a esta Licitação.

15.7. Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará o afastamento do Licitante, desde que, seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.

15.9. A apresentação da proposta será a evidência de que o Licitante examinou e aceitou completamente as normas desta Licitação, e que obteve da Prefeitura Municipal de São Jerônimo todos os esclarecimentos satisfatórios à sua confecção, inclusive referente às normas, instruções e regulamentos necessários.

15.10. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os Licitantes, desde que, não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

15.11. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos Licitantes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento.

15.12. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

15.13. As dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretação do Edital deverão ser dirigidas por escrito ao Pregoeiro, através   do     e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data marcada para a abertura da sessão pública.

15.14. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas, encontrar-se-ão à disposição dos interessados no site: www.pregaoonlinebanrisul.com.br e/ou no site: www.saojeronimo.rs.gov.br.

16 – DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

16.1. Homologada a licitação, será formalizado o contrato, documento vinculativo obrigacional, com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro classificado será convocado para a assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem fornecer o produto pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos.

16.2. No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Prefeitura Municipal de SÃO JERÔNIMO/RS registrará os demais licitantes, na ordem de classificação.

Obs.: O instrumento poderá ser enviado através de e-mail informado na proposta, dando-se preferência a assinatura digital.

17 – DOS ANEXOS

17.1. Fazem parte integrante deste edital o Termo de Referência – Anexo I- TERMO DE REFERÊNCIA // Anexo II - Modelo proposta // Anexo III, a Declaração de Inidoneidade // Anexo IV - Declaração que não emprega menor // Anexo V- Declaração de ME/EPP // Anexo VI – Declaração Lei nº 12.305/10 // Anexo VII - minuta de contrato.

São Jerônimo/RS, 06 de outubro de 2022.

Alessandra Streb Soares Azzi de Araújo

Secretária Municipal de Governo

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Airton Leandro Heberle

Secretário de Administração e Infraestrutura

Este edital e seus anexos foram examinados e aprovados pela Procuradoria Jurídica João Antônio Dias Ávila OAB/RS 91881

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO DISTRITO DE QUITÉRIA, conforme especificações descritas no anexo I.

| Item | Especificação | Unid. | Quant | Preço Unit. Máximo | T/ITEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AR CONDICIONADO, TIPO: SPLIT, POTÊNCIA MÍNIMA: 9000 BTU'S, QUENTE/FRIO VOLTAGEM: 220V. CERTIFICADO PELO INMETRO. GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, CERTIFICADO PELO INMETRO. | UN | 8 | R$ 1.799,00 | R$ 14.392,00 |
| 2 | ARMARIO, EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS, DIMÊNSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM, CAPACIDADE POR PRATELEIRA DE NO MÍNIMO 40 KG. COM FECHADURA. COR CINZA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | UN | 10 | R$ 1.175,00 | R$ 11.750,00 |
| 3 | ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO PORTA EM VIDRO MÍNIMO 3MM COM FECHADURA CILÍNDRICA COM 4 PRATELEIRAS DE VIDROS 3MM PÉS EM TUBO DE AÇO QUADRADO COM PONTEIRAS PLÁSTICAS ACABAMENTO PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO. COR: BRANCA DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 700X400X1650MM (LXPXA). GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. | UN | 2 | R$ 1.135,00 | R$ 2.270,00 |
| 4 | AUTOCLAVE, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PLACA ELETRÔNICA COM MICROCONTROLADOR; DISPLAY EM LCD VISUALIZA TODAS AS FUNÇÕES DA AUTOCLAVE E INFORMA SOBRE A PRESSÃO, TEMPERATURA, TEMPO E ALARMES SOBRE FALHAS DO SISTEMA; CICLO DE TRABALHO AUTOMÁTICO; TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DA RESISTÊNCIA E SOBRE AQUECIMENTO DA CÂMARA; SENSOR PARA FECHAMENTO DE PORTA; SENSOR DE TEMPERATURA; SENSOR DE PRESSÃO; SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA (SOBRE TEMPERATURA E SOBRE PRESSÃO); VÁLVULAS DE SEGURANÇA (ANTI-VÁCUO E SOBRE-PRESSÃO); CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 2 | R$ 5.656,00 | R$ 11.312,00 |
| 5 | BALDE A PEDAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 30L ATÉ 49L | UN | 5 | R$ 245,00 | R$ 1.225,00 |
| 6 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO, 220 VOLTS OU BIVOLT, TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES, CAPACIDADE MINIMA: 3,5L, GABINETE EM AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS (COPO E JATO), GARANTIA DE 12 MESES , POTÊNCIA 105W. | UN | 1 | R$ 928,00 | R$ 928,00 |
| 7 | BIOMBO, TAMANHO TRIPLO, EM AÇO PINTADO, CONSTRUIDO EM AÇO 3/4 POLEGADAS NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2 RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360º, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 1,80M DE ALTURA X 1,75M DE LARGURA. | UN | 3 | R$ 531,50 | R$ 1.594,50 |
| 8 | BRACADEIRA PARA INJECAO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PEDESTAL E ALTURA REGULAVEL | UN | 1 | R$ 162,15 | R$ 162,15 |
| 9 | CADEIRA DE RODAS ADULTO, MATERIAL: AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEAVÉL, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA E COMPRIMENTO REBATÍVEIS LATERALMENTE APOIO PARA PERNA ELEVÁVEL E REGULÁVEL, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO COM NYLON DUPLO ALMOFADADO, FREIOS BILATERAIS, PRODUTO NOVO. | UN | 1 | R$ 1.325,00 | R$ 1.325,00 |
| 10 | CADEIRA EM AÇO OU FERRO COM PINTURA ELOTROSTÁTICA À PÓ, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA. SEM RODIZIO SEM BRAÇO, SEM REGULAGEM, MEDIDAS MÍNIMAS: ALTURA 90 CM, ASSENTO LARGURA 43 CM, PROFUNDIDADE 37CM, ENCOSTO LARGURA 36 CM E ALTURA 30CM. SEM BRAÇOS, SEM RODÍZIOS E SEM REGULAGEM DE ALTURA. | UN | 27 | R$ 185,00 | R$ 4.995,00 |
| 11 | CARRO DE CURATIVOS, EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA. ARMAÇÃO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA INOX, PÉS COM RODÍZIOS DE 3”, ACOMPANHA 01 BALDE COM, NO MÍNIMO, 5 LITROS E EM INOX E 01 BACIA COM, NO MÍNIMO, 3 LITROS E EM INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: 75CM DE COMPRIMENTO X 45CM DE LARGURA X 80CM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 | R$ 1.193,50 | R$ 1.193,50 |
| 12 | CARRO MACA SIMPLES EM AÇO INOXIDAVEL, COM SUPORTE PARA SORO, COLCHONETE E GRADES LATERAIS. ARMAÇÃO E TUBOS DE AÇO REDONDO SAE 1020 COM PAREDE 1,06MM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, LEITO EM MADEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA DENSIDADE MÍNIMA DE 23 DE NO MÍNIMO 4CM E REVESTIMENTO EM NAPA PRETA. COM CABECEIRA RECLINÁVEL. DEVE SUPORTAR MÍNIMO DE 150 KG DE CARGA ESTÁTICA. MEDIDAS APROXIMADAS: 181 M COMP. X 61 CM LARG. X 81 CM ALT. CUBAGEM 0,936 M³. PESO 22 KG. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
| 13 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, AÇO OU ALUMÍNIO. ACESSÓRIO (S): VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO. CAPACIDADE MÍN: 03 L ATÉ 10 L DEVERÁ SER NOVO, SEM RODIZIO. GARANTIA: 01 ANO | UN | 1 | R$ 1.069,24 | R$ 1.069,24 |
| 14 | MICROCOMPUTADOR: GABINETE MONTADO CONTANTO AS PEÇAS ABAIXO INDICADAS, COM A CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: • PROCESSADOR COM ANO DE LANÇAMENTO DE 2018 OU SUPERIOR COM CACHE 6MB, 3.5GHZ (MÍNIMO); • PLACA MÃE: 4 PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO DUAS USB 3.0, CONECTOR VGA (D-SUB) PADRÃO, CONECTOR HDMI, COM VÍDEO, SOM E REDE ON-BOARD E SUPORTE À MEMÓRIA RAM EXPANSÍVEL ATÉ 16GB. • MEMÓRIA RAM 8GB, DDR4, 2666MHZ (OU SUPERIOR), PODENDO SER SINGLE OU DUAL CHANNEL; • ARMAZENAMENTO COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: SSD SATA III OU M2, 240GB, LEITURA 540MB/S, GRAVAÇÃO 500MB/S; • FONTE COM NO MÍNIMO 350W, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE 80%, BIVOLT AUTOMÁTICA; • GABINETE PADRÃO TORRE NA COR PREDOMINANTE PRETA COM 2 USB FRONTAIS; • SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM COOLERS OU OUTRA TECNOLOGIA DE RESFRIAMENTO QUE PERMITA AO COMPUTADOR OPERAR SEM FALHAS EM TEMPERATURAS AMBIENTAIS QUE VARIAM DE 5ºC A 40ºC. MONITOR LED COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO DE 18,5 POLEGADAS WIDESCREEN, 1366X768 DE RESOLUÇÃO, TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60HZ, CONTRASTE DE 4.000.000/1, BRILHO DE 200CD/M², TEMPO DE RESPOSTA 5MS, ENTRADA VGA D-SUB OU HDMI, 220V OU BIVOLT, COR PREDOMINANTE PRETA. TECLADO, PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO, CONEXÃO USB, COR PREDOMINANTE PRETO. MOUSE ÓPTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1.000DPI; CONEXÃO USB, CABO COM PELO MENOS 1M DE COMPRIMENTO, COR PREDOMINANTE PRETO. ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300VA, COM ENTRADA BIVOLT DE ENERGIA (110V OU 220V) E SAÍDAS 110V, PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO, COM 4 TOMADAS NO MÍNIMO, NO PADRÃO DE PINAGEM ENERGÉTICO VIGENTE NO BRASIL, NA COR PRETA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. | UN | 4 | R$ 2.950,00 | R$ 11.800,00 |
| 15 | COMPUTADOR PORTATIL - NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO MINIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADORQUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; 1 DISCO RIGIDO DE 500 GB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7200 RPM UNICADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1600 X 900 PIXELS, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2, MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR -45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO ION DE LITION COM NO MINIMO 6 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 3 | R$ 4.570,00 | R$ 13.710,00 |
| 16 | DETECTOR FETAL, BATERIA RECARREGÁVEL/BIVOLT OU 220V, DIGITAL PORTÁTIL PARA MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, SENSIBILIDADE A PARTIR DE 9 SEMANAS, COM TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE DE NO MÍNIMO 2 MHZ. AUTOFALANTE EMBUTIDO DE 1,2 W E GABINETE EM ABS. DISPLAY LCD COM MOSTRADOR DIGITAL, APRESENTAÇÃO DE F.C.F. ESCALA DE MEDIÇÃO DA FCF DE 50 A 240 BPM. ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE COM CONTROLE DE VOLUME; ENTRADAS: FONE DE OUVIDO, USB, CARREGADOR DE BATERIA E CONEXÃO DO TRANSDUTOR; AUTONOMIA DA BATERIA POR NO MÍNIMO 4 HORAS E INDICADOR DE CARGA. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 5 | R$ 714,50 | R$ 3.572,50 |
| 17 | ELETROCARDIÓGRAFO COM 12 CANAIS, COM TELA TOUCH SCREEN, NO MÍNIMO 4 POLEGADAS QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIA CARDÍACA, RITMO, PRÉ ANÁLISE DO ECG E VISUALIZAÇÃO DE ACESSO DO MENU OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÕES. QUE PERMITA INSERIR O NOME DA UNIDADE DE SAÚDE E DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE, SEXO E PESO. COM ACESSO A RELATÓRIOS DE EXAMES REALIZADOS; ANÁLISE DE RESULTADOS DE ECG E REIMPRESSÃO DE EXAMES; COM DETECÇÃO DE MARCAPASSO E FILTRO PARA CONTROLE DE ARRITMIA. COM IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO. COM MEMÓRIA PARA ARMAZENAMENTO DE APROXIMADAMENTE 150 EXAMES. COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 04 HORAS. IDIOMA: PORTUGUES, ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CABO ECG 10 VIAS, 06 ELETRODOS PRECORDIAS, 01 CONJUNTO ELETRODOS DE MEMBROS, 01 ROLO DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL FORMATO A4, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E 01 BATERIA LÍTIO RECARREGÁVEL. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 | R$ 8.214,35 | R$ 8.214,35 |
| 18 | ESCADA COM 2 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL. ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4". COM PINTURA EPÓXI, REFORÇADA, DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. CAPACIDADE MÍNIMA DE 120KG. | UN | 9 | R$ 220,00 | R$ 1.980,00 |
| 19 | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, COR: PRETA TIPO: ANALOGICO. | UN | 17 | R$ 79,51 | R$ 1.351,67 |
| 20 | ESTANTE EM AÇO OU FERRO PINTADO, CAPACIDADE MINIMA DE 100KG. COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO, DIMÊNSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1980MM, LARGURA 925MM, PROFUNDIDADE 300MM, BITOLA PRATELEIRA 24 E BITOLA COLUNA 18. COR CINZA. DOIS REFORÇOS LATERAIS E UM REFORÇO TRASEIRO. GARANTIA 12 MESES. | UN | 3 | R$ 527,50 | R$ 1.582,50 |
| 21 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED; HASTE FLEXÍVEL, CROMADA E REFLETOR PINTADO; ALTURA REGULÁVEL APROXIMADA: MÍNIMA DE 1,10M E MÁXIMA DE 1,60M; ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO; PINTURA EM EPÓXI; PÉS COM RODÍZIOS. GARANTIA DE 12 MESES. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. | UN | 2 | R$ 334,00 | R$ 668,00 |
| 22 | FORNO MICROONDAS COM NO MÍN. 26 LITROS, VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT, COM PINTURA ANTIFERRUGEM, COR BRANCA OU CINZA, DIMENSÕES APROX. DE L X A X P DE 52,1 X 32,6 X 42,5 CM, POTÊNCIA MIN. DE 800 W, TOMADA PADRÃO NBR 14136, COM SELO ENERGÉTICO CLASSE A. GARANTIA MÍN. DE 12 MESES. | UN | 3 | R$ 733,00 | R$ 2.199,00 |
| 23 | GELADEIRA FROST FREE, COM CAPACIDADE MÍN. DE 260 LITROS, COM RECURSOS BÁSICOS DE UMA GELADEIRA DO TIPO: PORTA LATAS, GAVETAS PARA VEGETAIS E FRUTAS, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, PÉS COM RODÍZIO, PORTA GARRAFAS, COMPARTIMENTO PARA LATICÍNIOS. RECURSOS BÁSICOS DO REFRIGERADOR: PRATELEIRA COMPARTIMENTO NA PORTA, LUZ INTERIOR. NA COR BRANCA, VOLTAGEM 220 V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. GARANTIA MIN. DE 12 MESES. | UN | 1 | R$ 3.316,50 | R$ 3.316,50 |
| 24 | LONGARINA 3 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. TUBO 30/50. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 550MM, PROFUNDIDADE 540MM E ALTURA 850MM. COR PRETA. MONTAGEM INCLUSA. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 6 | R$ 439,25 | R$ 2.635,50 |
| 25 | MESA DE ESCRITÓRIO, MDP, ACABAMENTO EM BP, COR ARGILA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 123 X 75 X 60, PÉS EM AÇO CARBONO RETANGULARES NA COR PRATA, COM MINIMO DE DUAS GAVETAS COM CHAVE. | UN | 8 | R$ 468,50 | R$ 3.748,00 |
| 26 | MESA DE EXAMES ESTRUTURA EM MDF, COM GABINETE/ARMARIO | UN | 5 | R$ 2.024,50 | R$ 10.122,50 |
| 27 | MESA DE MAYO TOTALMENTE EM AÇO INOX. COM BANDEJA. COM TRÊS PÉS COM RODÍZIOS. COM ALTURA REGULÁVEL. TAMANHO DA BANDEJA APROXIMADO: 48X32 (CXL). ALTURA REGULAVEM DE APROXIMADAMENTE MÍNIMO 75CM. | UN | 1 | R$ 446,50 | R$ 446,50 |
| 28 | MESA DE REUNIÃO EM MDF OU MDP, REDONDA COM TAMANHO APROXIMADO DE 1,20 DE DIAMETRO. | UN | 1 | R$ 447,99 | R$ 447,99 |
| 29 | MESA GINECOLÓGICA EM AÇO COM LEITO MOVEL MODELO STANDART, ARMAÇÃO E TUBOS DE AÇO REDONDO SAE 1020, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, LEITO EM MADEIRA ACOLCHOADO EM ESPUMA MÍNIMO 23CM , REVESTIMENTO EM NAPA PRETA ACOMPANHAMENTO: PORTA-COXA ESTOFADO EMN NAPA COM HASTE EM AÇO ZINCADO, COM CABEÇEIRA RECLINAVEL, COM SUPORTE PARA BALDE EM PINTURA EPOXI. MEDIDAS APROXIMADAS: 180 CM X 60 CM DE LARGURA X 80 CM DE ALTURA. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 2 | R$ 1.200,00 | R$ 2.400,00 |
| 30 | NEBULIZADOR TIPO: PORTATIL; ULTRASSONICO; MOTOR DE 1/30 HP, COMPRESSÃO MAXIMA DE 40 LIBRAS, TENSÃO BIVOLT OU 220V. VAZÃO DE AR COM O NEBULIZADOR DE 7,5 LITROS/MIN. ACESSORIOS EXTENSÃO E COPO; UMA MASCARA ADULTO, UMA MASCARA INFANTIL E MALETA P/ TRANSPORTE; SENSOR DE FALTA DE MEDICAMENTO NA CAMARA DE NEBULIZAÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO ACABA O MEDICAMENTO NA CAMARA DE NEBULIZAÇÃO. GARANTIA 12 MESES. | UN | 7 | R$ 153,33 | R$ 1.073,31 |
| 31 | POLTRONA HOSPITALAR, EM AÇO OU FERRO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. COM ASSENTO, ENCOSTO, APOIO PARA PÉS (INTEGRADO) E APOIO PARA BRAÇOS ESTOFADO EM COURVIN. COM CAPACIDADE PARA ATÉ 120KG. COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL. GARANTIA 12 MESES. | UN | 1 | R$ 1.111,67 | R$ 1.111,67 |
| 32 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): COM RESERVATÓRIO E MATERIAL DE CONFECÇÃO EM SILICONE, ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA DE USO ADULTO SEGUNDO NORMA INTERNACIONAL COM DIÂMETRO DE 22MM, CONECTOR UNIVERSAL COM DIÂMETRO DE 15MM PARA SONDA ENDOTRAQUEAL, VÁLVULA DE ESCAPE, BALÃO DE BORRACHA AUTO INFLÁVEL APÓS SER PRESSIONADO, CONEXÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE OXIGÊNIO, ENTRADA PARA CONEXÃO DE BOLSA RESPIRATÓRIA COM VÁLVULA, MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE, COXIM ANATÔMICO, ESTERILIZAÇÃO PARA DESINFECÇÃO LÍQUIDA OU ÓXIDO DE ETILENO. | UN | 2 | R$ 167,00 | R$ 334,00 |
| 33 | SELADORA PAPEL GRAU CIRÚRGICO: ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO) MINIMO DE 30 CM; SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBAS AS DIREÇÕES; ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCA COM TRAVA; SISTEMA MICROCONTROLADO PARA MAIOR PRECISÃO NO TEMPO DE SELAGEM; SISTEMA DE AVISOS COM LED'S INDICATIVOS E BIPS SONOROS; RESISTÊNCIA PTC BLINDADA COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 1 | R$ 1.000,35 | R$ 1.000,35 |
| 34 | SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL EM ALTURA REGULÁVEL. | UN | 6 | R$ 313,50 | R$ 1.881,00 |
| 35 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL, ÁREA VISUAL NO MÍNIMO 1,78 X 1,78 M, ESTOJO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES. POSTE CENTRAL COM RESISTÊNCIA E SUSTENTAÇÃO SUFICIENTE PARA ATENDER A ESPECIFICAÇÃO DA TELA. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (BRANCO), BORDAS PRETAS PARA ENQUADRAMENTO DA IMAGEM. DEVE SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 1 | R$ 735,95 | R$ 735,95 |
| 36 | VENTILADOR DE PAREDE COM TRÊS OU QUATRO PÁS. COR PRETA, MINIMO 3 VELOCIDADES, DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT AUTOMÁTICO. | UN | 3 | R$ 248,70 | R$ 746,10 |
|  |  |  |  | T/GERAL= | R$ 130.213,78 |

1. O prazo para entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias após o envio do empenho (e-mail indicado na proposta) à contratada.

2. A entrega deverá ocorrer na Secretaria de Saúde, na Av. Ramiro Barcelos, nº 80 Centro, São Jerônimo/RS. Gestor: Éderson Pizio Lopes. Fiscal: Aline Persch, contato pelo telefone: (51) 3651-3211, e-mail: saude@saojeronimo.rs.gov.br

3. O custo de deslocamento será de responsabilidade da contratada, devendo obedecer a critérios de modo a não afetar a integridade do bem.

4. O pagamento será efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas.

ANEXO II

MODELO/PROPOSTA

| PREGÃO ................... N.º ........./2022 | DATA: ............ | HORÁRIO: ........... horas |
| --- | --- | --- |
| Razão social: |
| Endereço: |
| Município: Estado: |
| CNPJ/MF: Ins. Estadual: |
| Fone: Fax: CEP.: |
| E-mail: |
| 1-Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DO DISTRITO DE QUITÉRIA, conforme especificações constantes no anexo I do edital. Item Descrição do Objeto Marca Unid Quant Valor Unitário Total Unitário Valor Total R$ 2- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da abertura da Proposta de Preço. 2.1-A proposta deverá especificar marca. |
| 3 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, Conforme Edital Banco........................Agencia.................C/C..................... |
| 4– DECLARAÇÃO: DECLARAMOS para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o(s) preço(s) oferecido para o(s) lote(s) acima, englobam todas as despesas de transportes, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto. |
| 5 – Se vencedora da licitação, assinará o termo de contrato na qualidade de __________________ o(a) Sr.(a)_______________________ portador(a) do CPF Nº __________________, RG N.º_____________ .Residente na rua________________, nº ___________, Cidade____________. |
| São Jerônimo, ...... de............................... de 2022. ASS:_______________________________ DIRETOR OU REPRESENTANTE LEGAL |

## ANEXO III

### D E C L A R A Ç Ã O

A empresa ________________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _____________________, CPF _________________________ (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente). DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n° _________, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº ___________, que não foi declarada INIDÔNEA para licitar com o PODER PÚBLICO em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .....................................  de .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

ANEXO IV

D E C L A R A Ç Ã O

A empresa _______________________________________, através de seu representante legal, Sr.(a) ______________________________, CPF __________________, (cargo na empresa: Diretor ou Sócio-Gerente), __________________ DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO, Processo n°0, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n   , que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

SÃO JERÔNIMO, ............ de .............................  de 2022 .

#### ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA

(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à autenticação)

Anexo V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Razão social da empresa)

Inscrita no CNPJ n°_________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a)__________________________________, portador(a) do CPF n° _________________, DECLARA,  sob as penas da lei, que esta empresa na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006 e alterações.

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no §4°, do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 14.12.2006.

São Jerônimo, _____ de ___________de .

_______________________________________

(Representante legal) ou (Contador)

ANEXO – VI

D E C L A R A Ç Ã O LEI N. 12.305/10

________________(RAZÃO SOCIAL)__________________, inscrita no CNPJ nº __________________, através de seu representante legal, Sr.(a) _______(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL)___, CPF ______(Nº DO CPF)______, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.../......

Declaro tomarei as providências necessárias, dentro do sistema de logística reversa previsto na Lei Federal nº 12.305/10, com vistas à destinação final ambientalmente adequada dos itens que, eventualmente, venham a ser descartados pela Contratante, durante o prazo de garantia dos produtos adquiridos.

Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

Data .................................................

______________________________

Assinatura do Representante Legal

ANEXO –VII- Minuta Contratual

CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO E A EMPRESA _______, PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICA.

O Município de São Jerônimo/RS, de um lado, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 88.117.700/0001-01, neste ato representado pelo, no uso de suas atribuições, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa _________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ____________________, com sede na Cidade de ____________________, neste ato representada por seu representante legal, Sr._______________________, portador do CPF/MF n.º _________________, denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o resultado do Pregão ..............., do Tipo Menor Preço Por Item, consoante e decidido no Processo Administrativo nº. ...................., resolvem celebrar o presente contrato para ....................., sujeitando-se às normas da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, mediante as seguintes condições:

### 1. Do objeto:

## 1.1. O presente instrumento tem por objeto: ....................................................

2. Do preço:

2.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ________(_________________), sendo os valores unitários, conforme a seguir:

2.2. O(s) preço(s) acima mencionado(s) contempla(m) todos os custos direta ou indiretamente relacionados com a perfeita e completa execução do contrato.

3. Das condições de pagamento:

3.1. O pagamento do preço pelo fornecimento de material efetuado em até 30 dias, conforme os artigos 3º e 7º do Decreto Municipal 4.742/2016, após recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda (Setor de Contabilidade), conforme a entrega solicitada, conferência de quantidade e qualidade pela Secretaria solicitante, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o nº. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, devidamente quitada e atestada por servidor  público responsável  pelo recebimentos das mesmas. O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

3.1.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração pagará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.

a) O atraso de pagamento só será considerado se a Administração der causa ao mesmo;

b) O início da contagem de prazo será do recebimento da Nota Fiscal pela Secretaria da Fazenda.

3.2. A fiscalização do Município somente atestará o recebimento do material/equipamento e liberará a nota fiscal para pagamento quando cumpridas pela CONTRATADA todas as condições pactuadas.

3.3. As faturas/notas fiscais emitidas com erro deverão ser substituídas, fazendo, nesse caso, o Município de São Jerônimo fará a devida comunicação à CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento e disporá de até 15 (quinze) dias, a partir da sua correção ou substituição das faturas/notas fiscais, para seu pagamento, sem prejuízo ao disposto no item 3.3.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

4. Dos prazos:

4.1. Da vigência e execução contratual:

4.1.1. O prazo de entrega será de até .... (........) dias, contados da data de envio da nota de empenho p/ o e mail da empresa.

5. Da dotação orçamentária:

5.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação (ões) orçamentária(s):

6. Do reajuste:

6.3. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n. º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

6.4. A contratada poderá ter seus preços reajustados pelo IPCA ou pelo índice que lhe vier a substituir, caso seja transcorrido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentação da proposta, até o adimplemento da parcela.

7. Da garantia:

7.1. A empresa obriga-se a garantir os equipamentos pelo período mínimo de 12 (doze) meses de acordo com a legislação vigente e especificação do objeto constante no anexo I do Edital.

.

8.Da forma de Fornecimento:

8.1. Será de acordo com o item 4 deste contrato e previsão do edital.

8.2. A entrega deverá ocorrer conforme indicado pelo requisitante: ......................

9. Dos encargos da contratada:

- Cabe à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações:

9.1. Realizar a entrega dos itens, objeto contratado obedecendo às quantidades e especificações discriminadas neste instrumento;

9.2. Respeitar normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE;

9.3. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens do CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, durante a execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

9.4. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

9.5. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.6. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do objeto contratado;

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos recusados e devolvidos pelo CONTRATANTE, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

9.8. Executar, às suas expensas, o fornecimento dos equipamentos/itens, objeto deste contrato, mediante solicitação da Secretaria requisitante, no prazo fixado na cláusula quarta;

9.9. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do término do prazo de fornecimento/entrega, os motivos que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos neste contrato;

9.10. Na execução do objeto, a CONTRATADA se obriga a respeitar, rigorosamente, durante o período de vigência deste contrato, as normas de higiene e segurança, por cujos encargos responderá unilateralmente, devendo observar também os requisitos de qualidade, determinados pelo CONTRATANTE, através do setor responsável pela fiscalização, aprovação e liberação do objeto;

9.11. A CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade, deverá comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execução ou no controle do objeto, bem como qualquer fato que possa colocar em risco a segurança e a qualidade dos mesmos e sua execução dentro do prazo pactuado;

9.12. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, durante o período de vigência deste contrato, para representá-la sempre que for necessário.

10. Da alteração contratual:

10.1.	Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

11. Da fundamentação legal e da vinculação ao edital e à proposta:

11.1. O presente contrato fundamenta-se na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de julho de 1993, com suas alterações posteriores, assim como na Lei 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos Municipais nº. 4522/2014 e 3903/2006.

11.2. O presente contrato vincula-se aos termos do Processo Administrativo nº................, especialmente:

11.2.1. Do edital do Pregão ..................

11.2.2. Do processo adm nº ............

11.2.3. Da proposta vencedora da CONTRATADA.

12. Da rescisão:

12.1. A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

12.2.	A rescisão deste contrato pode ser:

12.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, exceto quanto ao inciso XVII;

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados no processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.5. A CONTRATADA reconhece todos os direitos do CONTRATANTE em caso de eventual rescisão contratual.

13. Das sanções:

13.1. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita as sanções previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, demais normas pertinentes e, em especial, aquelas aqui especificadas, assegurados o contraditório e ampla defesa:

- Advertência;

- Multa, nos moldes do subitem 13.4 e seguintes;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, por até 2 (dois) anos, sendo graduada nos termos do subitem 13.8;

- Descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

13.2. As sanções previstas nas letras “a”, “c”, ”d” “e” do subitem 13.1 e na legislação vigente poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa, desde que observado o princípio da proporcionalidade;

13.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas do contrato celebrado.

13.4. A multa aplicável será de:

- 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor global da contratação. Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias, a contratante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do produto/serviço, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso;

- 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo da execução do serviço, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na letra “a” do subitem 13.4;

- 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em prestar o objeto, calculado sobre o valor correspondente à parte não cumprida;

- 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho;

- 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de execução, calculados sobre o valor total do contrato ou da nota de empenho.

13.5. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de execução do serviço, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras;

13.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na prestação do serviço ou entrega do produto, a nota de empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada multa.

13.8. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses:

- Por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da advertência, a CONTRATADA permanecer inadimplente;

- Por até 12 (doze) meses, quando a CONTRATADA falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal;

- Por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a CONTRATADA:

- Praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da contratação;

- For multada, e não efetuar o pagamento.

13.9. O prazo previsto na letra “c” do subitem 13.8 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos.

13.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de cadastramento de fornecedores do Município de São Jerônimo/RS, são sanções administrativas acessórias à aplicação de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município, sendo aplicadas, por igual período.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública será aplicada à vista dos motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas.

- A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública produz efeitos em relação tanto à Administração Direta, Autárquica e Fundacional, às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de São Jerônimo/RS, quanto à Administração Pública da União, demais Estados, Municípios e Distrito Federal.

13.11. Em caso de constatação de descumprimento ao contrato ou as normas previstas na licitação, a autoridade competente instaurará processo administrativo para a apuração do fato e aplicação da(s) sansão(ões) cabível(eis). O contratado será notificado para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento da notificação, no caso de aplicação das sanções previstas nas letras “a” a “d” do subitem 13.1 deste edital. No caso de aplicação da sanção prevista na letra “e” do subitem 13.1 o prazo para a defesa do contratado é de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da notificação.

14. Gestão do contrato:

14.1. DO GESTOR/FISCALIZADOR:

14.1.1 Ao gestor do contrato cabem as seguintes atribuições:

14.1.1.1. Liquidação da despesa;

14.1.1.2. Verificação da situação de regularidade com FGTS, INSS, Fazenda Federal, Fazenda estadual, Fazenda Municipal,  sede da empresa, contratada, anteriormente a cada pagamento, se for contrato de execução continuada ou parcelada;

14.1.1.3 Se os documentos estiverem com a validade vencida, solicitar sua apresentação;

14.1.1.4. Exigir do executor de serviços de manutenção, limpeza e conservação e vigilância, quando da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento do INSS quitada e respectiva folha de pagamento;

14.1.1.5. Autorizar a realização do pagamento devido;

14.1.1.6. No caso de serviço continuado, informar, em tempo hábil, a autoridade competente para solicitar nova contratação;

14.1.1.7 Dar andamento as questões encaminhadas pela fiscalização quando necessário.

14.1.2. Gestor e fiscal, nomeado do contrato ___/20__ conforme quadro abaixo:

| Secretaria | Nome | Cargo | Matricula |
| --- | --- | --- | --- |

15. Da retenção do INSS:

15.1. No momento do pagamento, o CONTRATANTE realizará a retenção do valor a ser recolhido para o INSS, conforme legislação vigente.

16. Das disposições gerais:

16.1. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia, nem afetará o direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo.

16.2. Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivessem contidas, a Lei Federal n°. 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 4522/14, e subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666/93.

17. Do foro:

17.1.  Fica eleito o FORO da Comarca de São Jerônimo/RS, com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

17.2. As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

São Jerônimo,        de                                20....

_________________________                                                          _________________________

Contratada

Prefeito Municipal

Testemunhas:

1 __________________________________    CPF

2 __________________________________     CPF